## Hoofdmenu
3 |  | vul in de gele vakken naam van gemeente en naam deelstelsel in | SESRIO (SNelle EmmissieSchatting RIOlering)
| Naam Gemeente: | Gemeente
| Naam deelstelsel: |  | <<------- geef naam/code deelstelsel
Kies hieronder een type deelstelsel (aanvinken)
voor informatie kunt u contact opnemen met:
|  | ir. A.P. Benoist | ir. B. Palsma
|  | DHV Ruimte en Mobiliteit | Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
|  | bezoekadres: Laan 1914, no 35, Amersfoort | bezoekadres: Arthur van Schendelstr 816
|  | Postbus 1076 | Postbus 8090
|  | 3800BB Amersfoort | 3503 RB Utrecht
|  | tel: 033 468 2208 | (030) 232 11 99
|  | mailto: fred.benoist@dhv.nl | mailto: palsma@stowa.nl
|  | internet: www.dhv.nl | internet: www.stowa.nl
GM: Traditioneel gemengd
VGM: Verbeterd gemengd (met randvoorziening)
GS: Traditioneel gescheiden (eventueel met emissiereducerende randvoorziening)
VGS: Verbeterd gescheiden
Bekijk geëxporeerde resultaten

## Invoer GM
Gemeente
0
Traditioneel gemengd stelsel (GM) |  |  | verhard oppervlak
kies berging [tussen 4 en 12 mm] | 7 |  | 1 | ha
SESRIO rekenresultaat
gemeente | -- | Gemeente
deelstelsel | -- | 0
stelseltype | -- | GM
verhard oppervlak A | [ha] | 1
berging B | [mm] | 7
Parameter | eenheid | Emissie GM
BZV | [kg/jaar] | #VALUE!
CZV | [kg/jaar] | #VALUE!
N-kj of NH4-N | [kg/jaar] | #VALUE!
Tot-P | [kg/jaar] | #VALUE!
Droogrest | [kg/jaar] | #VALUE!
Lood | [g/jaar] | #VALUE!
Zink | [g/jaar] | #VALUE!
Chroom | [g/jaar] | #VALUE!
Koper | [g/jaar] | #VALUE!
Nikkel | [g/jaar] | #VALUE!
Kwik | [g/jaar] | #VALUE!
Cadmium | [g/jaar] | #VALUE!
Hoofmenu
Exporteer resultaten GM
Bekijk geëxporeerde resultaten

## Invoer VGM
Gemeente
0
Verbeterd gemengd stelsel (VGM) |  |  | verhard oppervlak
kies berging [tussen 4 en 12 mm] | 11 | mm | 1 | ha
(berging inclusief randvoorziening)
randvoorziening met Default verwijderingsrendement doorrekenen?
SESRIO rekenresultaat |  |  | FALSE
gemeente | -- | Gemeente | Gemeente | Gemeente
deelstelsel | -- | 0 | 0 | 0 | Default-lijst
stelseltype | -- | VGM | VGM | VGM | door SESRIO-gebruiker
verhard oppervlak A | [ha] | 1 | 1 | 1 | in te voeren
berging B | [mm] | 11 | 11 | 11
Parameter | eenheid | Bruto Emissie VGM | verwijderings-rendement rvz [%] | Netto Emissie VGM | verwijderings-rendement rvz [%]
BZV | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 1%
CZV | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 2%
N-kj of NH4-N | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 3%
Tot-P | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 4%
Droogrest | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 5%
Lood | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 6%
Zink | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 7%
Chroom | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 8%
Koper | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 9%
Nikkel | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 10%
Kwik | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 11%
Cadmium | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 12%
Hoofmenu
Exporteer resultaten VGM
Default verwijderingsrendement rvz VGM
Bekijk geëxporeerde resultaten

## Invoer GS
Gemeente
0
Traditioneel gescheiden (GS) |  |  | verhard oppervlak
|  | totaal | 1 | ha | wegoppervlak | 0.5 | ha
randvoorziening met Default |  | dakoppervlak | 0.5 | ha | 'rustige' straat | 0.25 | ha
verwijderingsrendement doorrekenen? |  | nieuw 'schoon' dak | 0.25 | ha | 'drukke' straat | 0.25 | ha
|  | bestaand dak weinig zink | 0.25 | ha | snelweg ZOAB |  | ha
|  | bestaand dak veel zink |  | ha | snelweg DAB |  | ha
SESRIO rekenresultaat |  |  | FALSE
gemeente |  | Gemeente | Gemeente | Gemeente
deelstelsel |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Default-lijst
stelseltype |  | GS | GS | GS |  |  | door SESRIO-gebruiker
verhard oppervlak A [ha] |  | 1 | 1 | 1 |  |  | in te voeren
berging in stelsel B [mm]
Parameter | eenheid | Bruto Emissie GS | verwijderings-rendement rvz [%] | Netto Emissie GS |  |  | verwijderings-rendement rvz [%]
BZV | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 12%
CZV | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 11%
N-kj of NH4-N | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 10%
Tot-P | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 9%
Droogrest | [kg/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 8%
Lood | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 7%
Zink | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 6%
Chroom | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 5%
Koper | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 4%
Nikkel | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 3%
Kwik | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 2%
Cadmium | [g/jaar] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  | 1%
Hoofmenu
Exporteer resultaten GS
Default verwijderingsrendement rvz GS
Bekijk geëxporeerde resultaten

## Invoer VGS
Gemeente
0
Verbeterd gescheiden (VGS) |  |  | verhard oppervlak
|  |  | 1 | ha
SESRIO rekenresultaat
gemeente | -- | Gemeente
deelstelsel | -- | 0
stelseltype | -- | VGS
verhard oppervlak A [ha] | [ha] | 1
berging in stelsel B [mm] | [mm]
Parameter | eenheid | Emissie VGS
BZV | [kg/jaar] | #VALUE!
CZV | [kg/jaar] | #VALUE!
N-kj of NH4-N | [kg/jaar] | #VALUE!
Tot-P | [kg/jaar] | #VALUE!
Droogrest | [kg/jaar] | #VALUE!
Lood | [g/jaar] | #VALUE!
Zink | [g/jaar] | #VALUE!
Chroom | [g/jaar] | #VALUE!
Koper | [g/jaar] | #VALUE!
Nikkel | [g/jaar] | #VALUE!
Kwik | [g/jaar] | #VALUE!
Cadmium | [g/jaar] | #VALUE!
Hoofmenu
Exporteer resultaten VGS
Bekijk geëxporeerde resultaten

## RESULT
gemeente | deelstelsel | stelseltype | verhard oppervlak A | berging B | Parameter | BZV | CZV | N-kj of NH4-N | Tot-P | Droogrest | Lood | Zink | Chroom | Koper | Nikkel | Kwik | Cadmium
-- | -- | -- | [ha] | [mm] | eenheid | [kg/jaar] | [kg/jaar] | [kg/jaar] | [kg/jaar] | [kg/jaar] | [g/jaar] | [g/jaar] | [g/jaar] | [g/jaar] | [g/jaar] | [g/jaar] | [g/jaar]
Gemeente | Wijk 01 | GM | 1 | 7 | Emissie GM | 29.2 | 151 | 6.8 | 1.88 | 129 | 90 | 193 | 9.7 | 84 | 7.5 | 0 | 2.29
Gemeente | Wijk 02 | VGM | 1 | 11 | verwijderings-rendement rvz [%] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12%
Gemeente | Wijk 02 | VGM | 1 | 11 | Netto Emissie VGM | 20.4 | 116 | 5.1 | 1.47 | 33 | 61 | 107 | 3.7 | 57 | 4.1 | 0 | 1.82
Gemeente | Wijk 03 | GS | 1 |  | verwijderings-rendement rvz [%] | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1%
Gemeente | Wijk 03 | GS | 1 |  | Netto Emissie GS | 9.7 | 97 | 4.7 | 0.41 | 225 | 307 | 470 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0
Gemeente | Wijk 04 | VGS | 1 |  | Emissie VGS | 3.2 | 38 | 2.1 | 0.5 | 100 | 20 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Gemeente | Wijk 02a | VGM | 1 | 11 | verwijderings-rendement rvz [%] | bar: 1% to 12%
Gemeente | Wijk 02a | VGM | 1 | 11 | Netto Emissie VGM | 20.6 | 118 | 5.2 | 1.53 | 35 | 65 | 115 | 4 | 63 | 4.5 | 0 | 2.07
Gemeente | Wijk 03a | GS | 1 |  | verwijderings-rendement rvz [%] | bar: 1% to 12%
Gemeente | Wijk 03a | GS | 1 |  | Netto Emissie GS | 11 | 109 | 5.3 | 0.45 | 245 | 330 | 500 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0
Hoofmenu

## SESRIO (hidden)
SESRIO v0.06 (Snelle EmissieSchatting Riolering)
Vul in onderstaand formulieer in de gele vlakken de gevraagde waarden in en kies waarden in de groene vakken met behulp van de selectiepijlen
Resultaat:
gemeente: |  |  |  |  | Emissie Rioolstelsel Gemeente
[5 empty] | A [ha] |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 4
[5 empty] | B [mm] |  | 7 | 11 |  | 11 | -- |  | 11 | -- | 18 | 29
| kies berging [tussen 4 en 12 mm] |  | verhard oppervlak |  | Parameter | eenheid | Emissie GM | Bruto Emissie VGM | rendement rvz [%] | Netto Emissie VGM | Bruto Emissie GS | rendement rvz [%] | Netto Emissie VGM | Emissie VGS | Bruto Emissie Totaal | Netto Emissie Totaal
Traditioneel gemengd stelsel (GM) | 7 |  | 1 | ha | BZV | [kg/jaar] | 29.1972 | 20.5649 | 0% | 20.5649 | 11 | 0% | 11 | 3.2 | 63.9622 | 63.9622
[5 empty] | CZV | [kg/jaar] | 150.9995 | 118.4143 | 0% | 118.4143 | 108.75 | 0% | 108.75 | 38 | 416.1638 | 416.1638
[5 empty] | N-kj of NH4-N | [kg/jaar] | 6.8118 | 5.2287 | 0% | 5.2287 | 5.25 | 0% | 5.25 | 2.1 | 19.3905 | 19.3905
| kies berging [tussen 4 en 12 mm] |  | verhard oppervlak |  | Tot-P | [kg/jaar] | 1.8839 | 1.528 | 0% | 1.528 | 0.45 | 0% | 0.45 | 0.5 | 4.3619 | 4.3619
Verbeterd gemengd stelsel (VGM) | 11 |  | 1 | ha | Droogrest | [kg/jaar] | 129.3221 | 35.0286 | 0% | 35.0286 | 245 | 0% | 245 | 100 | 509.3508 | 509.3508
(berging inclusief randvoorziening) |  |  |  |  | Lood | [g/jaar] | 89.8571 | 65.1818 | 0% | 65.1818 | 330 | 0% | 330 | 20 | 505.039 | 505.039
sedimentatierendement randvoorziening [%] |  |  | 0% |  | Zink | [g/jaar] | 193.2845 | 115.1161 | 0% | 115.1161 | 500 | 0% | 500 | 300 | 1108.4006 | 1108.4006
[5 empty] | Chroom | [g/jaar] | 9.6714 | 4.0091 | 0% | 4.0091 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13.6805 | 13.6805
[5 empty] | Koper | [g/jaar] | 84 | 62.9091 | 0% | 62.9091 | 315 | 0% | 315 | 10 | 471.9091 | 471.9091
[5 empty] | Nikkel | [g/jaar] | 7.4729 | 4.5118 | 0% | 4.5118 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.9847 | 11.9847
|  |  | verhard oppervlak |  | Kwik | [g/jaar] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Traditioneel gescheiden (GS) |  | totaal | 1 | ha | Cadmium | [g/jaar] | 2.2857 | 2.0727 | 0% | 2.0727 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.3584 | 4.3584
|  | dakoppervlak | 0.5 | ha
|  | nieuw 'schoon' dak | 0.25 | ha | Resultaat afgerond op |  | 3 | significante cijfers
|  | bestaand dak weinig zink | 0.25 | ha | Emissie Rioolstelsel Gemeente
|  | bestaand dak veel zink | 0 | ha | A [ha] |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 4
|  | wegoppervlak | 0.5 | ha | B [mm] |  | 7 | 11 |  | 11 | -- |  | 11 | -- | -- | --
|  | 'rustige' straat | 0.25 | ha | Parameter | eenheid | Emissie GM | Bruto Emissie VGM | rendement rvz [%] | Netto Emissie VGM | Bruto Emissie GS | rendement rvz [%] | Netto Emissie VGM | Emissie VGS | Bruto Emissie Totaal | Netto Emissie Totaal
|  | 'drukke' straat | 0.25 | ha | BZV | [kg/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | snelweg ZOAB | 0 | ha | CZV | [kg/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | snelweg DAB | 0 | ha | N-kj of NH4-N | [kg/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Tot-P | [kg/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Droogrest | [kg/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | verhard oppervlak |  | Lood | [g/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verbeterd gescheiden (VGS) |  |  | 1 | ha | Zink | [g/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Chroom | [g/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Koper | [g/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Nikkel | [g/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Kwik | [g/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Cadmium | [g/jaar] | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Lijsten (hidden)
keuzelijst stelseltypen
| 3 | gescheiden
| RioTypeNr | RioTypeOms
| 1 | gemengd
| 2 | verbeterd gemengd
| 3 | gescheiden
| 4 | verbeterd gescheiden
keuzelijst berging gemengd stelsel
gemengd | 1 | 4
verbeterd | 5 | 8
| Bnr | berging [mm]
| 1 | 4
| 2 | 5
| 3 | 6
| 4 | 7
| 5 | 8
| 6 | 9
| 7 | 10
| 8 | 11
| 9 | 12
|  |  | emissiefactor GM | emissiefactor VGM | emissiefactor GS | emissiefactor VGS
| 1 | BZV | 29.1972 | 20.5649 | 11 | 3.2
| 2 | CZV | 150.9995 | 118.4143 | 108.75 | 38
| 3 | N-kj of NH4-N | 6.8118 | 5.2287 | 5.25 | 2.1
| 4 | Tot-P | 1.8839 | 1.528 | 0.45 | 0.5
| 5 | Droogrest | 129.3221 | 35.0286 | 245 | 100
| 6 | Lood | 89.8571 | 65.1818 | 330 | 20
| 7 | Zink | 193.2845 | 115.1161 | 500 | 300
| 8 | Chroom | 9.6714 | 4.0091 | 0 | 0
| 9 | Koper | 84 | 62.9091 | 315 | 10
| 10 | Nikkel | 7.4729 | 4.5118 | 0 | 0
| 11 | Kwik | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Cadmium | 2.2857 | 2.0727 | 0 | 0

## EF GS+VGS (hidden)
Emissiefactoren voor gescheiden rioolstelsels
| GS | Totaal verhard oppervlak | dak-oppervlak | nieuw 'schoon' dak | bestaand dak weinig zink | bestaand dak veel zink | weg-oppervlak | 'rustige' straat | 'drukke' straat | snelweg DAB | snelweg ZOAB
| Averh ha | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1 | BZV | 11 | 0 |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | kg/ha/a
2 | CZV | 108.75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 157.5 | 40 | 275 |  |  | kg/ha/a
5 | Droogrest | 245 | 90 | 90 | 90 | 90 | 400 | 100 | 700 | 250 | 100 | kg/ha/a
3 | N-kj of NH4-N | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | kg/ha/a
4 | Tot-P | 0.45 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | kg/ha/a
7 | Zink | 500 | 300 | 100 | 500 | 3000 | 700 | 400 | 1000 | 1500 | 1000 | g/ha/a
6 | Lood | 330 | 60 | 60 | 60 | 300 | 600 | 200 | 1000 | 400 | 70 | g/ha/a
9 | Koper | 315 | 80 | 40 | 120 | 40 | 550 | 100 | 1000 | 220 | 100 | g/ha/a
8 | Chroom
10 | Nikkel
11 | Kwik
12 | Cadmium
Emissiefactoren voor verbeterd gescheiden rioolstelsels (vóór reductie randvoorziening)
| VGS | Totaal verhard oppervlak | dak-oppervlak | nieuw 'schoon' dak | bestaand dak weinig zink | bestaand dak veel zink | weg-oppervlak | 'rustige' straat | 'drukke' straat | snelweg DAB | snelweg ZOAB
| Averh ha | 1
1 | BZV | 3.2 | [9 empty] | kg/ha/a
2 | CZV | 38 | [9 empty] | kg/ha/a
5 | Droogrest | 100 | [9 empty] | kg/ha/a
3 | N-kj of NH4-N | 2.1 | [9 empty] | kg/ha/a
4 | Tot-P | 0.5 | [9 empty] | kg/ha/a
7 | Zink | 300 | [9 empty] | g/ha/a
6 | Lood | 20 | [9 empty] | g/ha/a
9 | Koper | 10 | [9 empty] | g/ha/a
8 | Chroom
10 | Nikkel
11 | Kwik
12 | Cadmium

## EF GM (hidden)
reciprook | NWRW-Data + extra | [5 empty] | Emissiefactor Gemengde Stelsels
Parameter | Eenheid | a | st.afw. a | B | st.afw. b | Nr | berging (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
BZV | (kg/ha.a) | 5.4584 | 16.7498 | 166.172 | 28.8882 | 5 | BZV | 47.0014 | 38.6928 | 33.1537 | 29.1972 | 26.2299 | 23.9219 | 22.0756 | 20.5649 | 19.306
CZV | (kg/ha.a) | 61.3901 | 70.1158 | 627.266 | 131.737 | 6 | CZV | 218.2066 | 186.8433 | 165.9344 | 150.9995 | 139.7983 | 131.0863 | 124.1167 | 118.4143 | 113.6623
N-kj of NH4-N | (kg/ha.a) | 2.4584 | 2.2603 | 30.474 | 4.2467 | 6 | N-kj of NH4-N | 10.0769 | 8.5532 | 7.5374 | 6.8118 | 6.2676 | 5.8444 | 5.5058 | 5.2287 | 4.9979
Tot-P | (kg/ha.a) | 0.90506 | 0.87823 | 6.8519 | 1.6501 | 6 | Tot-P | 2.618 | 2.2754 | 2.047 | 1.8839 | 1.7615 | 1.6664 | 1.5902 | 1.528 | 1.4761
Droogrest | (kg/ha.a) | -129.985 | 81.0398 | 1815.15 | 152.262 | 6 | Droogrest | 323.8025 | 233.045 | 172.54 | 129.3221 | 96.9087 | 71.6983 | 51.53 | 35.0286 | 21.2775
Lood | (g/ha.a) | 22 | 41 | 475 | 63 | 4 | Lood | 140.75 | 117 | 101.1667 | 89.8571 | 81.375 | 74.7778 | 69.5 | 65.1818 | 61.5833
Zink | (g/ha.a) | -21.6784 | 75.0199 | 1504.74 | 140.951 | 6 | Zink | 354.5066 | 279.2696 | 229.1116 | 193.2845 | 166.4141 | 145.5149 | 128.7956 | 115.1161 | 103.7166
Chroom | (g/ha.a) | -5.9 | 3.2 | 109 | 5 | 4 | Chroom | 21.35 | 15.9 | 12.2667 | 9.6714 | 7.725 | 6.2111 | 5 | 4.0091 | 3.1833
Koper | (g/ha.a) | 26 | 37 | 406 | 58 | 4 | Koper | 127.5 | 107.2 | 93.6667 | 84 | 76.75 | 71.1111 | 66.6 | 62.9091 | 59.8333
Nikkel | (g/ha.a) | -0.67 | 2.2 | 57 | 3.3 | 4 | Nikkel | 13.58 | 10.73 | 8.83 | 7.4729 | 6.455 | 5.6633 | 5.03 | 4.5118 | 4.08
Kwik | (g/ha.a) |  |  |  |  | 4 | Kwik
Cadmium | (g/ha.a) | 1.7 | 1.7 | 4.1 | 2.7 | 4 | Cadmium | 2.725 | 2.52 | 2.3833 | 2.2857 | 2.2125 | 2.1556 | 2.11 | 2.0727 | 2.0417
[7 empty] | volume (mm) | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 25
concentraties
[7 empty] | BZV | 5.475 | 5.85 | 6.3846 | 7.5429 | 8.7188 | 9.3333
reciprook | NWRW-Data + extra
Parameter | Eenheid | a | st.afw. a | B | st.afw. b | Nr
BZV | (kg/ha.a) | 5.4584 | 16.7498 | 166.172 | 28.8882 | 5
CZV | (kg/ha.a) | 61.3901 | 70.1158 | 627.266 | 131.737 | 6
N-kj of NH4-N | (kg/ha.a) | 2.4584 | 2.2603 | 30.474 | 4.2467 | 6
Tot-P | (kg/ha.a) | 0.90506 | 0.87823 | 6.8519 | 1.6501 | 6
Droogrest | (kg/ha.a) | -129.985 | 81.0398 | 1815.15 | 152.262 | 6
Lood | (g/ha.a) | 22 | 41 | 475 | 63 | 4
Zink | (g/ha.a) | -21.6784 | 75.0199 | 1504.74 | 140.951 | 6
Chroom | (g/ha.a) | -5.9 | 3.2 | 109 | 5 | 4
Koper | (g/ha.a) | 26 | 37 | 406 | 58 | 4
Nikkel | (g/ha.a) | -0.67 | 2.2 | 57 | 3.3 | 4
Kwik | (g/ha.a) | - | - | - | - | 4
Cadmium | (g/ha.a) | 1.7 | 1.7 | 4.1 | 2.7 | 4
reciprook | NWRW-Data
Parameter | Eenheid | a | st.afw. a | B | st.afw. b | Nr
BZV | (kg/ha.a) | 15 | 18 | 159 | 28 | 4
CZV | (kg/ha.a) | 127 | 96 | 576 | 149 | 4
N-kj of NH4-N | (kg/ha.a) | 4.6 | 2.9 | 29 | 4.6 | 4
Tot-P | (kg/ha.a) | 1.8 | 1.1 | 6.1 | 1.8 | 4
Droogrest | (kg/ha.a) | -80 | 110 | 1780 | 170 | 4
Lood | (g/ha.a) | 22 | 41 | 475 | 63 | 4
Zink | (g/ha.a) | 60 | 73 | 1443 | 113 | 4
Chroom | (g/ha.a) | -5.9 | 3.2 | 109 | 5 | 4
Koper | (g/ha.a) | 26 | 37 | 406 | 58 | 4
Nikkel | (g/ha.a) | -0.67 | 2.2 | 57 | 3.3 | 4
Kwik | (g/ha.a) | - | - | - | - | 4
Cadmium | (g/ha.a) | 1.7 | 1.7 | 4.1 | 2.7 | 4