Milieu- en Veiligheidszorgsysteem questionnaire

Naast de technische maatregelen die worden genomen ten aanzien van explosieveiligheid in het kader van de ATEX regelgeving, is het ook van belang dat de genomen maatregelen gedurende de levenscyclus van de installatie waarin deze maatregelen zijn genomen in goede staat van onderhoud blijven, zodat de bedoelde werking blijft gegarandeerd. Om dit te realiseren gedurende de levenscyclus zal de bediening en onderhoud van de installatie moeten worden vastgelegd in beheers- en zorgsystemen.

Hieronder is een algemene questionnaire gegeven waarin voor de belangrijkste aspecten rond beheerssystemen enkele vragen zijn opgenomen. De antwoorden op deze vragen geven inzicht of voor de installatie de beheersing voldoende is geborgd en waar eventueel verbetering mogelijk is. De vragen zijn niet specifiek gericht op maatregelen ten aanzien van explosieveiligheid, maar zijn algemeen om zo een algemene indruk te verkrijgen van de beheerssystemen voor de beschouwde installatie. Voor specifieke beheersmaatregelen ten aanzien van explosieveiligheid wordt verwezen naar het voorbeeld Explosieveiligheid document.

De vragen in de questionnaire zijn opgedeeld in vier onderdelen:

- Milieu- en Veiligheidszorgsysteem

- Vakbekwaamheid/handelingsbekwaamheid

- Werkprocedures

- Repressie

- Installatie

1.	Milieu- en veiligheidszorgsysteem

[Vraag 1]

Kent de inrichting een direct verantwoordelijke functionaris voor de uitvoering van het milieu- en veiligheidsbeleid en is deze functie binnen de organisatie beschreven?

- ja, met volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid (minstens ondersteuning op niveau veiligheidskundige);

- ja, met controle- en uitvoeringsbevoegdheid (niveau veiligheidskundige);

- ja, met controle- en uitvoeringsbevoegdheid (geen veiligheidskundige);

- nee.

(Maatregel = verbeter organisatie ten aanzien van controle en handhaving milieu- en veiligheidsbeleid)

[Vraag 2]

Wordt de handhaving en de uitvoering van het milieu- en veiligheidsbeleid jaarlijks door de organisatie gerapporteerd (zoals in de vorm van audits)?

- ja, volledige rapportage van incidenten en genomen maatregelen en te realiseren maatregelen;

- Ja, volgens vaste procedure;

- beperkt, niet systematisch;

- nee.

(Maatregel = verbeter rapportage ten aanzien van milieu- en veiligheidsbeleid)

[Vraag 3]

Kent de inrichting een incidentregistratie- en evaluatiesysteem en wordt hierover jaarlijks gerapporteerd?

- ja, in alle gevallen;

- voor ongevallen die een bepaalde omvang overschrijden;

- zeer beperkt, in specifieke gevallen;

- nee.

(Maatregel = verbeter incidentregistratie en evaluatie)

[Vraag 4]

Worden vaste procedures toegepast voor de beoordeling van milieu- en veiligheidsaspecten bij het ontwerp van installaties (nieuw en wijzigingen)?

- uitsluitend, met inbegrip van procesveiligheidsstudie, HAZOP e.d;

- meestal, toepassing van procesveiligheidsstudie, HAZOP in specifieke gevallen;

- niet specifiek, op basis van ‘engineering judgement’;

- niet.

(Maatregel = verbeter beoordeling van veiligheid in het ontwerp van installaties)

[Vraag 5]

Kent de inrichting een onderhouds- en inspectiestrategie en/of een onderhoudsschema en procedures?

- voor alle installaties;

- voor sommige doch niet voor alle installaties;

- nee.

(Maatregel = verbeter opzet van onderhoud en inspectie van de installaties)

2.	Vakbekwaamheid/handelingsbekwaamheid

[Vraag 6]

Zijn er specifieke opleidingseisen, opleidingen en/of trainingen (ook ten aanzien van milieu en veiligheid) voor het bedieningspersoneel?

- ja, met gedefinieerde niveaus en algemeen erkende diploma's;

- meestal, met gedefinieerde niveaus en/of algemeen erkende diploma's;

- alleen adhoc programma's;

- niet specifiek.

(Maatregel = verbeter opleiding en training personeel)

[Vraag 7]

Zijn de verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de activiteit (ook ten aanzien van milieu- en veiligheid) vastgelegd en bekend bij betrokkenen?

- ja, vast gelegd in taak/functie beschrijvingen en werkinstructies/procedures;

- ja, tenminste vast gelegd in werkinstructies/procedures;

- adhoc, niet schriftelijk vastgelegd;

- nee.

(Maatregel = verbeter de toekenning van verantwoordelijkheden bij operators/personeel)

[Vraag 8]

Vindt het onderhoud plaats door daartoe gekwalificeerd personeel ook indien dit van externe partijen betrokken wordt?

- uitsluitend personeel met specifieke opleiding;

- tenminste algemeen gekwalificeerd personeel met erkende opleiding;

- geen specifieke controle op kwaliteit personeel;

- geen nadere eisen aan personeel.

(Maatregel = verbeter de controle op de kwaliteit van het onderhoudspersoneel)

[Vraag 9]

Zijn de operators bekend met het proces en is ervaring met het proces opgedaan?

- ja, zeer goed volgens vastgelegd ervarings-/functieschema;

- tenminste operators met voldoende ervaring (>6maanden);

- tenminste met enige ervaring;

- beperkt, of niet.

Werkprocedures

[Vraag 10]

Kent de inrichting vaste procedures (ook ten aanzien van veiligheid en milieu) inzake uitvoering van werkzaamheden, die risico's voor mens en  milieu opleveren (toelichting: voor inrichtingen waar zich geen technische installaties bevinden kan deze vraag worden beantwoord met A)?

- in alle gevallen, specifiek voor alle werkzaamheden;

- in algemene zin geldend voor alle werkzaamheden;

- voor sommige werkzaamheden;

- niet.

(Maatregel = verbeter onderhoudsprocedures algemeen voor de installaties)

[Vraag 11]

Kent de inrichting vaste procedures voor de inzet van externe contractors en de controle op hun werkzaamheden (toelichting: voor inrichtingen waar niet met externe contractors wordt gewerkt kan deze vraag beantwoord worden met B)?

- in alle gevallen;

- in algemene zin geldend voor alle werkzaamheden;

- in sommige specifieke gevallen;

- niet.

(Maatregel = verbeter procedures voor externe contractors)

[Vraag 12]

Wordt het onderhoud volgens vaste procedures uitgevoerd en gecontroleerd?

- Uitsluitend;

- meestal, belangrijk onderhoud altijd;

- niet systematisch;

- feitelijk niet.

(Maatregel = verbeter procedures voor de uitvoering en controle van het onderhoud)

[Vraag 13]

Wordt de installatie na onderhoud getest volgens vaste procedures voor ingebruikname?

- uitsluitend volgens vaste procedures;

- ja, maar niet altijd volgens vaste procedures;

- alleen in specifieke gevallen;

- niet.

(Maatregel = verbeter het testen bij ingebruikname na onderhoud)

[Vraag 14]

Vindt er een adequate analyse van grondstoffen plaats bij aflevering en/of voor gebruik en is er een adequate controle op de hoeveelheden grondstoffen?

- ja, volledig automatisch en volgens vaste procedure;

- ja, niet automatisch maar volgens vaste procedure;

- niet altijd of zonder vaste procedure;

- niet.

(Maatregel = verbeter controle op stoftoevoer, zoals hoeveelheden en kwaliteit)

Repressie

[Vraag 15]

Is bekend welke stoffen onmiddellijk aandacht moeten krijgen bij een incident met gevaarlijke stoffen (giftig, brandbaar, explosief) waarbij mens en milieu wordt blootgesteld? Zijn de gegevens met betrekking tot de stoffen centraal/snel toegankelijk?

- ja, voor alle aanwezige stoffen;

- tenminste voor alle gevaarlijke stoffen;

- zeer beperkt, niet voor alle gevaarlijke stoffen;

- nee.

(Maatregel = verbeter beschikbaarheid van stofgegevens)

[Vraag 16]

Beschikt de inrichting over toereikende voorzieningen ten aanzien van preventie/repressie (brand, explosie, vrijkomen giftige stoffen) en of bedrijfshulpverlening?

- zeer goed, eigen geoefende diensten en of automatische voorzieningen, meer dan volgens richtlijnen zou moeten;

- normaal, tenminste volgens van toepassing zijnde richtlijnen;

- niet geheel volgens het niveau van de van toepassing zijnde richtlijnen;

- volstrekt ontoereikend in vergelijking met van toepassing zijnde richtlijnen.

(Maatregel = verbeter preventie/repressie en bedrijfshulpvoorzieningen)

[Vraag 17]

Kent de inrichting een noodplan en/of rampbestrijdingsplan, waarin ongevalsmelding, alarmering en inzet bestrijdingsorganisatie beschreven zijn?

- ja, met beschrijving van specifieke maatregelen;

- ja, doch zonder specifieke maatregelen;

- nee, doch wel een aanvalsplan;

- nee.

(Maatregel = verbeter noodplan met inbegrip van maatregelen)

[Vraag 18]

Worden noodplannen e.d. regelmatig geoefend met betrokken dienst(en)?

- meerdere malen per jaar;

- eens per jaar;

- incidenteel;

- niet.

(Maatregel = verhoog oefenfrequentie noodplan)

[Vraag 19]

Zijn er duidelijke vastgelegde instructies voor het personeel hoe te handelen bij mogelijke incidenten?

- vaste procedures die ook regelmatig worden gecontroleerd en geactualiseerd;

- vaste beschreven handelingen en procedures;

- algemene bekende handelingen;

- niet.

(Maatregel = verbeter instructies personeel t.b.v. noodsituaties)

[Vraag 20]

Worden de aanwezige nood(stop)voorzieningen regelmatig getest?

- meerdere malen per jaar volgens vast schema;

- een of meer malen per jaar;

- incidenteel;

- niet.

(Maatregel = verbeter testen noodstop systeem)

Installatie

[Vraag 21]

Voldoen de installatie aan de bestaande regels, zoals ATEX, CPR-richtlijnen, leidraden etc. ?

- ja, voldoet tenminste aan erkende regels;

- merendeels doch zeker t.a.v. beveiligingsniveau en opvangvoorzieningen;

- geen regels of richtlijnen.

[Vraag 22]

Zijn de installatie gelijkwaardig aan de huidige stand der techniek ten aanzien van materialen, proces en beveiliging?

- ja, volgens nieuwste inzichten;

- ja, volgens gangbare principes;

- volgens verouderde principes;

- zeer verouderd / zeer verouderde principes.

[Vraag 23]

Zijn de locatie/installatie voorzien van een goede brandbeveiliging en voorzieningen ten aanzien van explosieveiligheid?

- ja, volgens eigen standaard die tenminste voldoet aan van toepassing zijnde richtlijn/code;

- ja, volgens van toepassing zijnde richtlijn/code;

- onvoldoende;

- niet.

(Maatregel = verbeter de brandbeveiliging)

[Vraag 24]

Wat is de huidige staat van onderhoud van de installatie? (toelichting: het onderhoud heeft betrekking op technische installaties, hulpmiddelen of instrumenten)

- uitstekend, onderhoud vindt plaats volgens gespecificeerd programma;

- voldoende, in regelmatig onderhoud;

- behoeft nog aanvullend onderhoud;

- zeer onvoldoende.

(Maatregel = verbeter de staat van onderhoud)