## Formules in spreadsheet
Kolom | Categorie |  | Variabele | Waarde/formule
B | KERN |  | Naam kern | (invullen)
C |  |  | Fv (ha) | (invullen)
D | OVERSTORTGEGEVENS |  | Overstort | (invullen)
E |  |  | BBB aanwezig | ja/nee
F |  |  | ja=1, nee=2, anders=" " | =ALS(E(i)="ja";(1);(ALS(E(i)="ja/nee";(2);(" "))))
G |  |  | piek-emissie (m3) | (invullen)
H |  |  | Herha-lingstijd | 1
I |  |  | concentraties in overstort bekend? | ja/nee
J |  |  | conc BZV in overstortwater (mg/l) | (invullen als I(i)="ja")
K |  |  | NH4 in overstortwater (rwzi) (mg/l) | (invullen als I(i)="ja")
L |  |  | -
M |  |  | conc BZV in overstort (mg/ l) | =ALS(I(i)="nee";ALS(E(i)="ja";(Uitleg!$D$22);(Uitleg!$D$21));(J(i)+4,57*K(i)))
N |  |  | overstort-volume per jaar bekend? | ja/nee
O |  |  | overstort-volume per jaar (m3 per jaar) | (invullen als O(i)="ja")
P |  |  | piek-emissie (kg CZV) | =ALS(G(i)<>"";ALS(I(i)="ja";G(i)*M(i)*2,5/1000;ALS(F(i)=2;G(i)*M(i)*2,5/1000;M(i)*2,5/1000*G(i)));"")
Q |  |  | piek-emissie (kg BZV) | =ALS(G(i)<>"";ALS(I(i)="ja";G(i)*M(i)/1000;ALS(F(i)=2;G(i)*M(i)/1000;M(i)/1000*G(i)));"")
R |  |  | omreken-factor T1 of T2 | =ALS(H(i)="";"";ALS(H(i)=1;(9,5/4,9);(9,5/8)))
S |  |  | overstort-volume (m³ per jaar) | =ALS(EN(N(i)="ja";O(i)<>"");O(i);ALS(G(i)<>"";(G(i)*R(i));""))
T |  |  | jaaremissie (kg CZV) | =ALS(N(i)="nee";ALS(G(i)<>"";ALS(I(i)="ja";S(i)*M(i)*2,5/1000;ALS(F(i)=2;S(i)*M(i)*2,5/1000;M(i)*2,5/1000*S(i)));"");ALS(G(i)<>"";ALS(I(i)="ja";O(i)*M(i)*2,5/1000;ALS(F(i)=2;O(i)*M(i)*2,5/1000;M(i)*2,5/1000*O(i)));""))
U |  |  | jaaremissie (kg BZV) | =ALS(N(i)="nee";ALS(G(i)<>"";ALS(I(i)="ja";S(i)*M(i)/1000;ALS(F(i)=2;S(i)*M(i)/1000;M(i)/1000*S(i)));"");ALS(G(i)<>"";ALS(I(i)="ja";O(i)*M(i)/1000;ALS(F(i)=2;O(i)*M(i)/1000;M(i)/1000*O(i)));""))
V
W | ONTVANGEND WATER |  | Type water | waterloop/vijver
X |  |  | Doelstelling | laag/midden/hoog
Y |  |  | cumulatief effect boven-stroomse lozing? | ja/nee
Z |  |  | beginconcen-tratie in onbelast watersysteem BZV (mg/l) | (invullen)
AA |  |  | beginconcen-tratie in onbelast watersysteem O2 (mg/l) | (invullen)
AB |  |  | resterende concentratie bovenstrooms BZV (mg/l) | =ALS($Y(i)="ja";CX(i-1);"")
AC |  |  | resterende concentratie bovenstrooms O2 (mg/l) | =ALS($Y17="ja";CY(i-1);"")
AD |  |  | gemiddelde waterdiepte (m) | (invullen)
AE |  | vijver | oppervlak vijver (m2) | (invullen)
AF |  |  | Stroom-snelheid in vijver (m/s) | (invullen)
AG |  | waterloop | bodembreedte (m) | (invullen)
AH |  |  | maximale waterdiepte (m) | (invullen)
AI |  |  | talud 1: ... | (invullen)
AJ |  |  | verhang (m/m) | (invullen)
AK |  | "Schoon" water | Bovenstroomse aanvoer of zijwaartse instroom (m³/min) | (invullen)
AL |  |  | stedelijk afgekoppeld oppervlak lozend op watergang (ha) | (invullen)
AM |  |  | landelijk gebied (ha) | (invullen)
AN |  |  | Stroom-snelheid (m/s) | =ALS(W(i)=waterloop;ALS(AJ(i)<>"";MAX(BQ(i);BR(i))+AJ(i)*(BP(i)-MAX(BQ(i);BR(i)));BQ(i));ALS(W(i)=$W$7;AF(i);""))
AO |  |  | Natte doorsnede (m2) | =ALS(W(i)=waterloop;BM(i)/AN(i);"")
AP |  |  | Waterdiepte (m) | =ALS(W(i)=waterloop;MIN(AH(i);MAX(AD(i);((AH(i)/BO(i)+AD(i)/BN(i))*AO(i))/2));"")
AQ |  |  | Waarschuwing irrealistische stroomsnelheid | =ALS(OF(AN(i)<>"";AN(i)=0);ALS(AN(i)>0,15;("let op;zie uitleg");"");"")
AR
AS | RIOLERINGSMAATREGELEN |  | aanleg BBB | ja/nee
AT |  |  | Aantal mm bij huidig Fv | (invullen: 2, 4, 6, 8 of 10)
AU |  |  | mm | =ALS(AS(i)="ja";(AT(i));"")
AV |  |  | Reductie piek | =ALS(AS(i)="ja";ALS(H(i)=1;(VERT.ZOEKEN(AU(i);Uitleg!B$68:E73;3;1)/100);(VERT.ZOEKEN(AU(i);Uitleg!B$68:E73;4;1)/100));(1))
AW |  |  | Groene berging (10 mm) | ja/nee
AX |  |  | Reductie piek | =ALS(EN(AW(i)="ja";H(i)=1);(Uitleg!D$73/100);(ALS(EN(AW(i)="ja";H(i)=2);(Uitleg!E$73/100);(1))))
AY |  |  | Af-koppelen | ja/nee
AZ |  |  | Reductie Fv (%) | (invullen 5, 10, 20, 30, 40 of 50)
BA |  |  | % | =ALS(AY(i)="ja";(AZ(i));(0))
BB |  |  | Reductie piek | =ALS(H(i)=1;VERT.ZOEKEN(BA(i);Uitleg!B$48:D$54;3;1);VERT.ZOEKEN(BA(i);Uitleg!B$48:E$54;4;1))/100
BC |  |  | Reductie vuillast (10-90%) | (invullen 10-90%0
BD |  |  | Totaal reductie vuillast | =BB(i)*AX(i)*AV(i)*(1-BC(i)/100)
BE |  |  | "Nieuwe" piekemissie (kg BZV) | =ALS(Q(i)="";"";BD(i)*Q(i))
BF
BG | BEREKENINGEN | Berekening debieten | pieklozing (m3/s) | =ALS(G(i)<>"";G(i)/4/3600;0)
BH |  |  | Bovenstroomse aanvoer of zijwaartse instroom (m³/s) | =ALS(AK(i)<>"";AK(i)/60;0)
BI |  |  | T1 of T2 | =ALS(H(i)="";"";ALS(H(i)=1;21;25,8))
BJ |  |  | stedelijk afgekoppeld oppervlak lozend op watergang (m3/s) | =ALS(AL(i)<>"";AL(i)*BI(i)*10/(4*3600);0)
BK |  |  | landelijk gebied (m3/s) | =ALS(AM(i)<>"";AM(i)*$BK$7*0,2;0)
BL |  |  | Resultante bovenstroomse situatie (m3/s) | =ALS(EN(Y(i)="ja";BM(i-1)<>"");BM(i-1);0)
BM |  |  | Totaal debiet (m3/s) | =SOM(BG(i);BH(i);BJ(i);BK(i);BL(i))
BN |  | Natte doorsnede | Bij gemiddelde waterdiepte (m2) | =ALS(W(i)=$W$6;AD(i)*(AG(i)+AI(i)*AD(i));"")
BO |  |  | Bij maximale waterdiepte (m2) | =ALS(W(i)=$W$6;AH(i)*(AG(i)+AI(i)*AH(i));"")
BP |  | Stroomsnelheid | Met overstort bij gemiddelde waterdiepte (m/s) | =ALS(W(i)=$W$6;BM(i)/BN(i);"")
BQ |  |  | Zonder overstort bij gemiddelde waterdiepte (m/s) | =ALS(W(i)=$W$6;(BM(i)-BG(i)-BJ(i))/BN(i);"")
BR |  |  | Met overstort bij maximale waterdiepte (m/s) | =ALS(W(i)=$W$6;ALS(AH(i)<>"";BM(i)/BO(i);BM(i)/BN(i));"")
BS |  | Berekening volume voor 4 uur | volume (initieel) ontvangend water (m3) | =ALS(EN(W(i)="waterloop";Y(i)="ja/nee");AD(i)*AG(i)*(100);ALS(W(i)="vijver";AD(i)*AE(i);0))
BT |  |  | piekvolume (m3 | =ALS(G(i)<>"";G(i);0)
BU |  |  | Bovenstroomse aanvoer of zijwaartse instroom (m³) | =BH(i)*3600*4
BV |  |  | stedelijk afgekoppeld oppervlak lozend op watergang (m3) | =BJ(i)*3600*4
BW |  |  | landelijk gebied (m3) | =BK(i)*3600*4
BX |  |  | Resultante bovenstroomse situatie (m3) | =BL(i)*3600*4
BY |  |  | totaal volume (m3) | =SOM(BS(i):BX(i))
BZ |  | BZV-initieel | BZV concentratie in watersysteem (mg/l) | =ALS(BY(i)<>0;(BS(i)*BZV_achtergrond+ALS(G(i)<>"";BT(i)*M(i)*BD(i))+(BU(i)+BV(i)+BW(i))*BZV_doorspoelen+ALS(AB(i)<>"";BX(i)*AB(i);0))/BY(i);"")
CA | SLIBAANWAS | Slibaanwas | overstortings-volume (m3 per overstorting) | =ALS(G(i)<>"";S(i)/CA$6;"")
CB |  |  | bezinktijd (h) | =ALS(AD(i)<>"";AD(i)/ALS(F(i)=1;$CB$6;$CB$8);"")
CC |  |  | invloeds-sfeer (m2) | =ALS(OF(AD(i)="";AD(i)=0);"";CB(i)*(CA(i)/4+(BY(i)-BT(i))/4)/AD(i))
CD |  |  | slibaanwas (mm/j) | =ALS(OF(CC(i)="";CC(i)=0);"";S(i)*(ALS(F(i)=1;0,5*0,2;0,2))/CC(i)/CD$7*1000)
CE |  |  | slibaanwas als percentage van de waterdiepte | =ALS(OF(CD(i)="";AD(i)="";AD(i)=0);"";CD(i)/1000/AD(i))
CF |  |  | Slibaanwas (cm/10 jaar) | =CD(i)
CG |  |  | subscore | =ALS($CE(i)<>"";CalcScore2($CE(i);'tabel scores'!$I$40:$I$49;'tabel scores'!$G$40:$G$49);"")
CH |  |  | Score | =ALS($CE(i)<>"";CalcScore2($CE(i);'tabel scores'!$I$40:$I$49;'tabel scores'!$G$40:$G$49);"")
CI |  |  | D0 (mg/l) | =Uitleg!$J$25-AA(i)
CJ | ZUURSTOFDEFICIET | Zuurstofdeficiet | Xmin | =ALS(AN(i)="";"";Xmin(AN(i)*3600*24;Uitleg!$J$22;(Uitleg!$J$23/AP(i));CI(i);BZ(i)))
CK |  |  | Opmerking | =ALS(CJ(i)<>"";ALS(EN($CN(i)=0;$CO(i)=0;$CP(i)=0);"";ALS($CJ(i)>1000;"Attentie: knelpunt buiten systeem";""));"")
CL |  |  | Dm | =ALS(EN(CJ(i)<>"";CJ(i)>0);Defmax(AN(i)*3600*24;Uitleg!$J$22;(Uitleg!$J$23/AP(i));CJ(i);BZ(i));CI(i))
CM |  |  | O2 min (mg/l) | =MAX(0;Uitleg!$J$25-CL(i))
CN |  |  | Duur*Diepte deficiet (mg.d/l) | =ALS(EN(AN(i)<>"";AP(i)<>"";BZ(i)<>"");OppDeficietDuur(CN$7;Uitleg!$J$25;$AN(i)*3600*24;Uitleg!$J$22;(Uitleg!$J$23/AP(i));$CI(i);$BZ(i));"")
CO |  |  | Duur*Diepte deficiet (mg.d/l) | =ALS(EN(AN(i)<>"";AP(i)<>"";BZ(i)<>"");OppDeficietDuur(CO$7;Uitleg!$J$25;$AN(i)*3600*24;Uitleg!$J$22;(Uitleg!$J$23/AP(i));$CI(i);$BZ(i));"")
CP |  |  | Duur*Diepte deficiet (mg.d/l) | =ALS(EN(AN(i)<>"";AP(i)<>"";BZ(i)<>"");OppDeficietDuur(CP$7;Uitleg!$J$25;$AN(i)*3600*24;Uitleg!$J$22;(Uitleg!$J$23/AP(i));$CI(i);$BZ(i));"")
CQ |  |  | sub score Dm | =ALS($CN(i)<>"";ALS($X(i)=$X$4;CalcScore2($CN(i);'tabel scores'!$AV$40:$AV$49;'tabel scores'!$AT$40:$AT$49);ALS($X(i)=$X$5;CalcScore2($CO(i);'tabel scores'!$AV$40:$AV$49;'tabel scores'!$AT$40:$AT$49);CalcScore2($CP(i);'tabel scores'!$AV$40:$AV$49;'tabel scores'!$AT$40:$AT$49)));"")
CR |  |  | score Dm | =ALS($CN(i)<>"";ALS($X(i)=$X$4;CalcScore2($CN(i);'tabel scores'!$AV$40:$AV$49;'tabel scores'!$AT$40:$AT$49);ALS($X(i)=$X$5;CalcScore2($CO(i);'tabel scores'!$AV$40:$AV$49;'tabel scores'!$AT$40:$AT$49);CalcScore2($CP(i);'tabel scores'!$AV$40:$AV$49;'tabel scores'!$AT$40:$AT$49)));"")
CS | BEOORDELING |  | verwacht knelpunt ogv veldbezoek (ja/twijfel/nee) | (invullen)
CT |  |  | Score totaal | =ALS(EN($CH(i)<>"";$CR(i)<>"");($CH$7*$CH(i)+CR(i)*$CR$7)/($CH$7+$CR$7);"")
CU |  | Conclusie | Beoordeling score | =ALS($CT(i)="";"";ALS(CT(i)>CU$6;$CT$7;ALS(CT(i)>CU$5;$CT$6;ALS(CT(i)>CU$4;$CT$5;$CT$4))))
CV | CONCENTRATIES OP AFSTAND |  | Afstand vanaf lozings-punt (m) | (invullen)
CW |  |  | Tijd verlopen (uur) | =ALS(CV(i)<>"";CV(i)/$AN(i)/3600;"")
CX |  |  | BZV (mg/l) | =ALS(CV(i)<>"";BZVconc($CV(i);$AN(i)*3600*24;Uitleg!$J$22;$BZ(i));"")
CY |  |  | Zuurstof (mg/l) | =ALS(CV(i)<>"";Zuurstof($CV(i);$AN(i)*3600*24;Uitleg!$J$22;(Uitleg!$J$23/AP(i));$CI(i);$BZ(i);Uitleg!$J$26);"")
Note on D18: Gebruikt om T1 of T2 piekemissie door te rekenen naar overstortingsvolume m3/jr