## berekening kosten
Begroting Ijzersuppletie, afhankelijk van grootte plas en hoeveelheid toe te dienen ijzer.
Deze begroting is gabaseerd op de toepassing in Terra Nova.
De investeringen voor de bouw gaan naar schatting 10 jaar mee. Daarmee blijven we aan de veilige kant, sommige onderdelen gaan wellicht langer mee.
Pomp en kranen worden na twee jaar vervangen, maar wellicht gaan delen daarvan toch langer mee.
De kosten voor ijzerchloride zijn sterk afhankelijk van het oppervlak van de plas en de prijs per ton
Verander alleen de geel gemarkeerde velden, achter de rest zitten meestal koppelingen of formules
oppervlak plas (ha) | 100
g. Fe/m2 | 100
kosten ijzerchloride per ton | 170
volume tank (l) | 3900
aantal jaren | 2
draaidagen 300 per jaar | 600
Kosten installatie
kostenraming plas in volle wind |  | afschrijven in:
|  | 10 jaar | per 2 jaar
Kosten installatie
windmolen + waterpomp |  | 18650 | 3730 | 52691.74
montageset molen op ponton |  | 10000 | 2000
twee wagens |  | 17830 | 3566
twee transporttanks |  | 11900 | 2380
pomphuis |  | 2000 | 400 |  | 10 jaar | 97445
arbeidskosten bouw |  | 35000 | 7000 |  | 2 jaar | 28202.74
container extra hoog |  | 2065 | 413 |  | totaal | 125647.74
aanschaf 10 pontons á 2500 |  | 25000 | 5000
aanleg losplaats en loswal | ruim geschat |  | 12982
chemicalienpomp | ruim geschat |  | 4220.74
leiding- en kraansysteem | ruim geschat |  | 10000
ehbo-materiaal en kleding | ruim geschat |  | 1000
Beheer
onderhoud en reparatie |  |  | 5000 | 44651.0706
transport ijzer | aantal tankvrachten x €300 |  | 39651.0706
Monitoring |  |  | 10000 | 10000
Kosten ijzerchloride
oppervlak | 100
g. Fe/m2 | 100
kg ijzer | 100000
liter ijzercloride, 194 gFe/l | 515463.9175
aantal tankvrachten | 132.1702
dagen per tank | 4.5396
vrachten per week | 1.542
kg ijzercloride, 40% | 721649.4845
kosten ijzerchloride per ton | 170
kosten ijzer chloride totaal | 122680.4124 |  | 122680.4124 | 122680.4124
kosten ijzerchloride per ha | 1226.8041
totaal |  |  | 230023.223 | 230023.223

## berekening factor
Met dit rekenblad wordt ingeschat hoeveel meer (factor) de installatie moet verpompen ten opzichte van Terra Nova en of dat realistisch is
is dat niet haalbaar, dan moet het aantal draaidagen of het aantal installaties omhoog
op Terra Nova was de hoeveelheid wind door al de bomen er omheen gering.
Op een open plas van 100 ha is 100 g/m2 in twee jaar realistisch
In dit blad hoeft niets ingevuld te worden, info komt via koppelingen van het vorige blad
niet invullen
factor tov Terra Nova nodig | Terra Nova | modelplas | factor
ijzer g/m2 | 33 | 100 | 3.0303
ha | 85 | 100 | 1.1765
factor totaal | 1 |  |  | 3.5651
tanks | 37 | 132.1702 |  | 3.5722 | keer zo veel doseren als op Terra Nova
factor haalbaar | Terra Nova | modelplas | factor
liter totaal | 133500
dagen totaal | 533
winter | 49
defect | 30
draaidagen | 454 | 600 | 1.3216
extra wind zonder bomen |  |  | 3
|  |  |  | 3.9648 | realistisch
vrachten per week
liefst onder de 2 houden |  | 1.542 |  |  | realistisch
veiligheid | Terra Nova | modelplas
veilige dosering liter/ha/dag | 26.7143 | 26.7143
liters nodig | 133500 | 515463.9175
veilige dosering per dag | 2270.7143 | 2671.4286
liter per effectieve dag | 294.0529 | 859.1065 |  |  | veilig