## algemene checklist
Invulformulier inventarisatie persleidingen fase 1
Functionele eisen | Algemeen leiding | Naam- omschrijving persleidingtracé (segment hydraulische eenheid: kenmerk constant debiet binnen segment) | Segment 2 op trace 3 Heemraadsingel naar RWZI Dokhaven
| Functionele eisen leiding | Functie leiding | transportleiding
overstortleiding/OB leiding
reserve/calamiteiten leiding
DWA leiding
RWA leiding
Bijzondere samenstelling afvalwater
|  |  | Ondergrens debiet (m3/uur) | ΔHw max | Bovengrens debiet (m3/uur) | ΔHw max
| Te transporteren debietranges / maximaal optredende wrijvingsverliezen | Geen afvoer | 0 | xx | 0 | xx
|  | DWA | x | x | x | x
|  | RWA-situatie 1 | x | x | x | x
|  | RWA-situatie 2 | x | x | x | x
….
Belasting t.g.v. bedrijfsvoering | Optredende interne belastingen / hydraulische aspecten | Interne hydraulische belasting | Minimaal (mwk) | Maximaal (mwk)
|  | Stilstand / leegstand | 0 | 0
|  | Continue (normale bedrijfsvoering, diverse toestanden) | 3 | 20
|  | Pieken over en onderdruk (t.g.v. ondermeer waterslag in diverse bedrijfstoestanden) | -10 | 40
|  | Is er helder welke locaties/leidingsecties het meest gevoelig zijn tav waterslag / onder-overdruk? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er helderheid over de optredende (spat/trek)krachten in bochten en aansluitingen? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Zijn er plekken waar langdurig sprake is van leegstand (bij dijkovergangen - OB-leidingen die leeggeheveld worden) | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een analyse op de aanwezigheid van lucht in de leiding tijdens normale bedrijfsvoering en is helder waar dit zich kan bevinden? | JA /NEE | Zo ja, waar?
Kenmerken leiding(trace) | Technische beschrijving leiding | Is er een overzichtstekening aanwezig van de gehele leiding met daarop een heldere aanduiding van het segment van hydraulische eenheid? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | ZIjn jaar van aanleg momenten van (deel) renovatie/aanpassingen helder(onder meer aanwezigheid en leeftijd aquaringen); | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Zijn alle objecten, bijzondere onderdelen (zoals ont- en beluchters, waterslagvoorzieningen, kleppen) bekend & staan deze op tekening? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is helder welke voorzieningen voor inspectie aanwezig zijn (piglanceerunits, mangaten, glasvezel, zakbakens)? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een bedieningsvoorschrift beschikbaar | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is diameter / diameterverloop en toegepast materiaal duidelijk en vastgelegd (ook aanwezigheid coating/relining)? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een ontwerptekening / dossier van het ontwerp AS-DESIGNED? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een revisietekening AS-BUILT met precieze trace- en diepteligging (ingemeten) | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een actuele tekening AS-IS met precieze trace- en diepteligging (ingemeten)? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een opleveringsdossier met een beschrijving van uitgevoerde testen - beproevingen tijdens oplevering? Ihb tav materiaalonderzoek / drukproef / lekkageproef, maar ook evt bouwverslagen ? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een dossier met gedetailleerde leidingkenmerken: dikte leidingwand, materiaalkenmerken, sterkteklasse, waterdichtheidsklasse, toelaatbare hoekverdraaing, toelaatbare voegwijdte? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er informatie over de ligging van de leiding tov andere infrastructuur zoals gasleiding, trambaan, dijken etc? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er informatie over de bodemkarakteristieken en zettingsprognoses? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er informatie over opgetreden zetting, ihb ter plaatse van overgangen onderheid / niet onderheid? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een dossier met grond- leiding- en sterkteberekeningen beschikbaar? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Zijn er inspectiegegevens? | JA /NEE | Zo ja, waar?
| Technische eisen aan de leiding | Is er een norm voor t.a.v. het toelaatbare lekdebiet? (conform Nen1610 en/of bepaald vanuit omgeving-anders) | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een norm voor welke druk de leiding moet kunnen weerstaan? (bv 1,5* maximale optredende bedrijfsdruk) | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een norm voor (tijdelijk) toelaatbare extra hydraulische weerstand? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een norm voor het tijdelijk toelaatbaar extra energieverbruik? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | is er helderheid vanuit het ontwerp over toelaatbare zetting (leveranciersinformatie / analyses) en zaklengte pendelstukken? | JA /NEE | Zo ja, waar?
| Omgevingsaspecten - risicoindeling | Is vastgelegd welke normen / regelingen en afspraken van toepassing zijn (NEN 3650, 3651, etc) maar ook welke (monitorings)verplichtingen? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een inventarisatie gemaakt van gebiedsfuncties waar het trace doorheen loopt? Inclusief bepaling van welke andere objecten en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn en welke risicoklasse hiervoor geldt? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een dossier met relevante vergunningen omtrent afspraken rondom de leiding (zakelijk recht, monitorings- beheerverplichtingen, calamiteiten)? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er een inventarisatie met limitaties aan reparatiewerkzaamheden (huizen op houten palen, gasleidingen etc) igv normaal onderhoud en/of calamiteiten ? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Is er aanwezigheid van bijzondere samenstelling afval- of grondwater (voormalige gasfabrieken en/of specifieke vergunningen bij industriegebied) of grote kans op reststromen in de bodem? | JA /NEE | Zo ja, waar?
| Calamiteitenplan | Is er een calamiteitenplan aanwezig? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | - is bekend of / op welke wijze de functie van de persleiding (tijdelijk) kan worden overgenomen? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | - voorziet dit plan in alternatieve routes / bedrijfsvoering/ zijn deze bekend en operationeel? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | - is er naast een interne "risico-analyse", ook een "externe risicoanalyse uitgevoerd"; denk aan inventarisatie (gas) leidingen / kruisingen dijken - spoorwegen etc en hoe daarop te anticiperen? | JA /NEE | Zo ja, waar?
| Faalhistorie trace | Is er een formele registratie beschikbaar / is deze langjarig betrouwbaar? | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Zijn incidenten met dit leidingsegment in het verleden vastgelegd door veldopnames bij calamiteiten en/of interviews oudgedienden- onderzoek achteraf | JA /NEE | Zo ja, waar?
|  | Hoeveel incidenten zijn er bekend met vergelijkbare leidingen elders in het beheergebied. Igv bekend toelichten momenten / locaties / oorzaken | xx …….. | Zo ja, waar?
Relevante faalmechanismen | Bepalen op basis van voorgaande informatie:
|  | Is voor deze leiding lekkage een relavant / dominant faalmechanisme? | Ja / Nee | I.h.b. t.pv. : …. En… en
|  | Is voor deze leiding constructief bezwijken een relavant / dominant faalmechanisme? | Ja / Nee | I.h.b. t.pv. : …. En… en
|  | Verminderde hydraulische functionaliteit relevant? | Ja / Nee | I.h.b. t.pv. : …. En… en
|  | Is zetting een relevant faalmechanisme? | Ja / Nee | I.h.b. t.pv. : …. En… en
Kosten inspectietechniek | Lekkage-basis | Wat zijn de kosten voor het nalopen van het trace eenmalig? | xx
- praktische haalbaarheid |  | Wat zijn de kosten voor een infraroodscan (vliegtuig) eenmalig? | xx
|  | Wat zijn de kosten lagedruk afpersen (lekkage) eenmalig inclusief noodzakelijke middelen? | xx
|  | Wat zijn de kosten van gefaseerd afpersen i.g.v. herhaling? | xx
|  | Wat is de tijdsduur van buitengebruikstelling in uren voor lage druk afpersen (lekkage) test? | xx
|  | Indien niet praktisch toepasbaar, wat zijn kosten alternatief/ aanpassing systeem (bv compartimentering?) of alternatieve omleidingsroutes afvalwater? | xx
| Sterkte-basis | Wat zijn de kosten om de leiding gefaseerd af te persen van lagedruk naar hogedruk afpersen eenmalig? | xx
|  | Wat is de tijdsduur van buitengebruikstelling in uren? | xx
|  | Wat zijn de kosten van gefaseerd afpersen i.g.v. herhaling? | xx
|  | Indien niet praktisch toepasbaar, wat zijn kosten alternatief/ aanpassing systeem (bv compartimentering?) of alternatieve omleidingsroutes afvalwater? | xx
| Hydraulica-basis | Wat zijn de kosten van een eenmalige test? | xx
|  | Wat zijn de kosten continue meting DHW inclusief stoplichtfunctie in telemetrie obv TAMTAM systematiek? | xx
| Zetting-basis | Wat zijn de kosten voor analyse maaiveld zetting? | xx
| Kosten leidingrenovatie/vervanging | Wat zijn de kosten voor leidingvervanging? | xx