## Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Aanleiding | Opdrachtgever
Waterbeheerders gebruiken de Ecologische sleutelfactoren steeds vaker als instrument voor het uitvoeren van een watersysteemanalyse. Waterbeheerders geven hierbij aan behoefte te hebben aan een overzicht van de benodigde inputparameters voor het uitvoeren van een dergelijke analyse, zodat zij weten of zij de 'goede' dingen in beeld brengen, ontsluiten en meten en hierop kunnen anticiperen als dit niet zo is. | van der Wal, B (Bas) (STOWA)
Kwaliteitsborger
Doel | van der Wijngaart, T (Tessa) MSc (STOWA)
Het doel van dit document is om een overzicht van de benodigde inputparameters voor het uitvoeren van een watersysteemanalyse te geven, uitgaande van de Ecologische Sleutelfactoren voor stilstaande wateren. | Auteurs
van der Kamp, M (Marloes) MSc (Witteveen+Bos)
Status | Mandemakers, J (Jeroen) MSc (Witteveen+Bos)
Deze sheet is ontwikkeld parallel aan de uitwerking van de Ecologische Sleutelfactoren voor stilstaande wateren. Dit document betrof dan ook een "groeidocument" gebaseerd op de meest recente inzichten. In januari en augustus 2018 heeft een update op basis van de definitieve uitwerkingen plaatsgevonden.
Versie
Afbakening | 3
1. Dit document betreft een overzicht van de belangrijkste inputparameters voor de uitwerking van ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren in het kader van een watersysteemanalyse. Dit overzicht is niet uitputtend. Het gaat erom de manier van denken eigen te maken en op grond daarvan gegevens te verzamelen. Bedenk dan ook altijd zelf of er systeemspecifieke eigenschappen zijn die je aanvullend in beeld wilt hebben.
2. Per sleutelfactor is aangegeven of een parameter verplicht is of additioneel voor de uitwerking van een sleutelfactor. Met verplicht bedoelen we: de informatie die nodig is om een goede eerste indruk te krijgen van deze sleutelfactor. Het kan overigens ook grover. Laat je dus vooral niet weerhouden aan de slag te gaan met de informatie die reeds voor handen is. Met additioneel bedoelen we dat je indien gewenst of als de analyse hiertoe noodzaakt een verdere verfijning kan maken van de analyse. Welke additionele parameters gewenst zijn verschilt per geval en dus per systeemanalyse. Het overzicht is dan ook niet uitputtend. | Versie 1: 9-5-2017, Versie 2: 8-1-2018, Versie 3: 23-8-2018
3. Het is vaak niet nodig om alle sleutelfactoren tot in detail uit te werken. Om te voorkomen dat je dit doet terwijl het niet nodig is, is het verstandig de sleutelfactoren eerst als checklist langs te lopen en vervolgens in te zoomen op die sleutelfactoren die van belang zijn voor de watersysteemanalyse. Verplicht en additioneel refereren aan de informatie die verplicht of additioneel is voor de uitwerking van elk van de sleutelfactoren, niet voor het uitvoeren van een checklist.
4. Naast de benodigde informatie voor een uitwerking van de sleutelfactoren (tabbladen ESF 1 t/m ESF 8) is een overzicht gemaakt van de benodigde gegevens om de toestand in beeld te brengen (tabblad toestandsbeschrijving). Dit betreft geen beoordeling van de toestand. In de watersysteemanalyse is het gebruikelijk om eerst een analyse van de hydrologische, chemische en ecologische toestand te maken en vervolgens een analyse van de sleutelfactoren. De analyse van de toestand vraagt andere gegevens dan de analyse van de sleutelfactoren.
Verklaring gebruikte termen en symbolen
Codering: Unieke code per parameter per sleutelfactor
Benodigde informatie: Naamgeving benodigde inputparameter
Verplicht/additioneel: Zie afbakening 2.
Meetfrequentie: Minimale gewenste meetfrequentie. - niet relevant, als de informatie maar up to date is
Eenheid: De eenheid van de benodigde informatie. - = geen voorkeur.
Nadere omschrijving: Toelichting op de benodigde inputparameter
file: gewenste dataformat. - = geen voorkeur
Bronnen
Literatuur
1. STOWA, 2014: Ecologische sleutelfactoren: begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen. Rapportnummer 2014 - 19.
2. STOWA, 2016. ESF toxiciteit: Deel 1 Methode voor het in beeld brengen van de effecten van giftige stoffen in oppervlaktewater. Rapportnummer 2016-16A.
3. STOWA, 2017. Zicht op structuur. Rapportnummer 2017-2.
4. STOWA, 2015. Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie: Toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1,2,en 3 in de praktijk. Rapportnummer 2015-17.
5. STOWA, 2018. Ecologische sleutelfactor verijdering. Rapportnummer 2018-26.
6. STOWA, 2018. Ecologische sleutelfactor Organische belasting. Rapportnummer 2018-27.
7. STOWA 2018. Uitwerking ESF Habitatgeschiktheid. STOWA 2018-04.
8. STOWA 2018. Ecologische sleutelfactoren verspreiding en connectiviteit. STOWA 2018-29.
Geconsulteerde experts
Brederveld, B (Bob) ir
Cusell, C (Casper) dr
van Geest, G (Gerben), dr
van de Haterd, R (Rob), ing
Schep, S (Sebastiaan) ing. drs.

## Toestandsbeschrijving
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
0.1 | Algemene informatie watersysteem
0.1.1 | KRW factsheet | verplicht | - | - | KRW-factsheet incl. watertype en beoordeling | PDF
0.1.2 | watersysteemkaart | verplicht | - | - | kaart met peilvakken, vigerend peil, praktijkpeil en kunstwerken | PDF/GIS
0.1.3 | watervlak | verplicht | - | - | GIS shapefile van het watersysteem | GIS
0.2 | Toestand biologie
0.2.1 | vegetatie: bedekking functionele groepen | verplicht | jaarlijks | % | puntmetingen | CSV
0.2.2 | vegetatie: bedekking soorten | verplicht | jaarlijks | % | puntmetingen | CSV
0.2.3 | vegetatie: bedekking functionele groepen | additioneel | jaarlijks | % | vlakdekkend | CSV
0.2.4 | vegetatie: bedekking soorten | additioneel | jaarlijks | % | vlakdekkend | CSV
0.2.5 | vegetatie: structuur | additioneel | jaarlijks | - | gelaagdheid | CSV
0.2.6 | fytoplankton: chlorofyl-a | verplicht | maandelijks | ug/l | concentratie chlorofyl-a | CSV
0.2.7 | fytoplankton: soortensamenstelling | additioneel | maandelijks | n/ml | soortensamenstelling | CSV
0.2.8 | vis | verplicht | - | - | dichtheid per soort | CSV
0.2.9 | macrofauna | additioneel | - | - | dichtheid per functionele groep | CSV
0.2.10 | zoöplankton | additioneel | - | - | dichtheid per functionele groep | CSV
0.2.11 | bacteriën | additioneel | - | - | dichtheid per functionele groep | CSV
0.3 | Toestand fysische chemie
0.3.1 | totaal P | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.2 | fosfaat | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.3 | totaal N | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.4 | temperatuur | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.5 | zuurgraad | verplicht | maandelijks |  | pH in watersysteem | CSV
0.3.6 | doorzicht | verplicht | maandelijks | m | Secchi-diepte | CSV
0.3.7 | chloride | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.8 | zuurstof | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.9 | zwevend stof | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.10 | sulfaat | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.11 | gloeirest | additioneel | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.12 | macroionen (4.2.1) | additioneel | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.4 | Beschouwing ecosysteemtoestanden
| Ecosysteemtoestand | oeverzone | ondiepe zone meren en plassen | ondiepe zone sloten en kanalen | diepe zone
0.4.1 | Breed met laag-productieve vegetatie | x
0.4.2 | Smal met laag-productieve vegetatie | x
0.4.3 | Breed met hoog-productieve vegetatie | x
0.4.4 | Smal met hoog-productieve vegetatie | x
0.4.5 | Brede rietkraag | x
0.4.6 | Smalle rietkraag | x
0.4.7 | Damwand/beschoeid | x
0.4.8 | Geërodeerde oever (erosie of vertrapping) | x
0.4.9 | Stortsteen | x
0.4.10 | abiotisch troebel |  | x | x | x
0.4.11 | biotisch troebel |  | x | x | x
0.4.12 | helder systeem met hoge biomassa aan monotome vegetatie |  | x | x
0.4.13 | benthische draadalgen-dominantie |  | x
0.4.14 | benthische filter feeder dominantie |  | x |  | x
0.4.15 | herbivoor-dominantie |  | x | x
0.4.16 | rivierkreeft-dominantie |  | x | x
0.4.17 | zoöplankton-dominantie |  | x |  | x
0.4.18 | FLAB-dominantie |  |  | x
0.4.19 | kroos-dominantie |  |  | x
0.4.20 | Hoge, dichte vegetatie, complex vertakt |  | x | x
0.4.21 | Hoge, dichte vegetatie, enkel vertakt |  | x | x
0.4.22 | Hoge, minder dichte vegetatie, complex vertakt |  | x | x
0.4.23 | Hoge, minder dichte vegetatie, enkel vertakt |  | x | x
0.4.24 | Hoge, minder dichte vegetatie, niet vertakt |  | x | x
0.4.25 | Lage vegetatie, complex vertakt |  | x | x | x
0.4.26 | Lage vegetatie, enkel vertakt |  |  |  | x
0.4.27 | Lage vegetatie, niet vertakt |  | x | x | x
0.4.28 | epilimnion licht troebel, hypolimnion troebel |  |  |  | x

## ESF 1
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
1.1 | Waterbalans
1.1.1 | oppervlakte land onverhard | Verplicht | - | m2 | Oppervlakte onverhard land dat afwatert op het watersysteem | CSV/ GIS
1.1.2 | oppervlakte land verhard | Verplicht | - | m2 | Oppervlakte verhard land dat afwatert op het watersysteem. Verhard oppervlak wat aangesloten is op het gemengde riool valt hier dus niet onder | CSV/ GIS
1.1.3 | oppervlakte land verhard gemengd | Verplicht | - | m2 | Oppervlak verhard oppervlak dat afwatert op het gemengde riool | CSV/ GIS
1.1.4 | oppervlakte water | Verplicht | - | m2 | Oppervlakte van het watersysteem | CSV/ GIS
1.1.5 | waterpeil | Verplicht | - | mNAP | Vigerend peil | -
1.1.6 | waterbodemhoogte (indicatie) | Verplicht | - | mNAP | Indicatie van de gemiddelde waterbodemhoogte | -
1.1.7 | waterbodemhoogte (gemeten) | additioneel | - | mNAP | Gemeten gemiddelde waterbodemhoogte (vaste bodem en bovenkant slib) | CSV
1.1.8 | neerslag | Verplicht | dagbasis | mm/d | Meetreeksen dichtstbijzijnde meetstation KNMI | CSV
1.1.9 | verdamping | Verplicht | dagbasis | mm/d | Meetreeksen dichtstbijzijnde meetstation KNMI | CSV
1.1.10 | kwel (indicatie) | Verplicht | - | mm/d | Bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (indicatie) | -
1.1.11 | wegzijging (indicatie) | Verplicht | - | mm/d | Bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (indicatie) | -
1.1.12 | kwel (gemeten/berekend) | additioneel | - | mm/d | Bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (grondwatermodel / bestaande kwel wegzijgings kaart) | -
1.1.13 | wegzijging (gemeten/berekend) | additioneel | - | mm/d | Bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (grondwatermodel / bestaande kwel wegzijgings kaart) | -
1.1.14 | watersysteemkaart | verplicht | - | - | Schematisatie van alle ingaande en uitgaande waterstromen en kunstwerken | -
1.1.15 | ingaande waterstromen vanuit omliggende watersystemen | additioneel | dagbasis | m3/dag | Bruto ingaande waterstromen vanuit omliggende watersystemen (meetreeksen) | CSV
1.1.16 | uitgaande waterstromen naar omliggende watersystemen | additioneel | dagbasis | m3/dag | Bruto uitgaande waterstromen naar omliggende watersystemen (meetreeksen) | CSV
1.1.17 | debietgegevens overstorten | additioneel | dagbasis | m3/dag | Gemeten riooloverstorten | CSV
1.1.18 | Cl concentratie per ingaande waterstroom | additioneel | maandbasis | mg/l | De chloride concentratie per ingaande waterstroom. Dit gebruik je ter controle. | CSV
1.1.19 | gemeten waterpeil | additioneel | dagbasis | m | Het gemeten waterpeil in het watersysteem. Dit gebruik je ter controle van je balans. | -
1.2 | Externe nutriëntenbelasting
1.2.1 | totaal P concentratie per ingaande waterstroom | verplicht | maandbasis/ expert oordeel | mg/l | De totaal -P concentratie alle ingaande waterstromen (andere watersystemen, neerslag, uitspoeling, etc) | CSV
1.2.2 | totaal N concentratie per ingaande waterstroom | additioneel | maandbasis/ expert oordeel | mg/l | De totaal -N concentratie alle ingaande waterstromen (andere watersystemen, neerslag, uitspoeling, etc) | CSV
1.2.3 | Debieten ingaande waterstromen (1.1) | verplicht | dagbasis | m3/dag | Debieten berekent op basis van de waterbalans | CSV
1.2.4 | oppervlakte water | verplicht | - | m2 | Oppervlakte van het watersysteem | -
1.3 | Kritische nutriëntenbelasting
1.3.1 | waterdiepte | verplicht | - | m | Verschil waterbodemhoogte en jaargemiddeld waterpeil | -
1.3.2 | bodemtype | verplicht | - | - | Zand, veen of klei | -
1.3.3 | strijklengte | verplicht | - | m | Gemiddelde strijklengte (alleen PCLake) | -
1.3.4 | ingaand debiet | verplicht | - | mm/d | Langjarig gemiddeld. Berekend op basis van de waterbalans | CSV
1.3.5 | fractie moeras | additioneel | - | - | Schatting effectief moeras met open uitwisseling water. Standaard waarde 0. (alleen PCLake) | -
1.3.6 | extinctie | additioneel | - | - | Kleurring in het water. Standaard waarde 0.5. (alleen PCLake) | -
1.3.7 | verhouding N/P | additioneel | - | gN/gP | Verhouding langjarig gemiddelde externe N en P belasting | -

## ESF 2
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
2.1 | Analyse doorzicht
2.1.1 | doorzicht | verplicht | maandelijks | m | Secchi-diepte | CSV
2.1.2 | waterdiepte | verplicht | - | m | Waterdiepte per meetpunt van doorzicht | -
2.1.3 | fytoplankton: chlorofyl-a | verplicht | maandelijks | ug/l | Concentratie chlorofyl-a | CSV
2.1.4 | zwevend stof | verplicht | maandelijks | mg/l | Concentratie in watersysteem | CSV
2.1.5 | anorganisch zwevende stof concentratie (gloeirest) | additioneel | maandbasis | mg/l | Gloeirest van totaal hoeveelheid zwevende stof | CSV
2.1.6 | organisch zwevende stof concentratie (detritus) | additioneel | maandbasis | mg/l | O.b.v. zwevend stof en gloeirest | CSV
2.1.7 | absorptie door humuszuur bij 380 nm (extinctie) | additioneel | maandbasis | m-1 | Adsorptie gemeten in watersysteem | CSV
2.2 | Analyse resuspensie
2.2.1 | waterdiepte | additioneel | - | m | Verschil waterbodemhoogte en jaargemiddeld waterpeil, vlakdekkend | -
2.2.2 | windrichting | additioneel | uur- of dagbasis | - | Gemeten windrichting | KNMI
2.2.3 | strijklengte | additioneel | - | m | Gemiddelde gewogen strijklengte op basis van windrichting (2.2.2) en watervlak (0.1.3) | -
2.2.4 | bodemtype | additioneel | - | - | Opwervelingsgevoeligheid van de bodem en kanten (veen, klei, zand) | -
2.2.5 | korrelgrootte | additioneel | - | nm | Korrelgrootte | -
2.2.6 | windsnelheid | additioneel | uurbasis | m/s | Windsnelheid o.b.v. meetreeksen KNMI | CSV
2.2.7 | golfslag | additioneel | - | - | Golfslagkaart o.b.v. strijklengte (2.2.3), waterdiepte (2.2.1) en windsnelheid (2.2.6) | -
2.2.8 | substraat | additioneel | - | - | Substraatbepaling (zoals mosselen, vegetatie, schelpen, stortstenen) | GIS
2.2.9 | scheepvaartintensiteit | additioneel | - | n of uur/jaar | Scheepvaartactiviteit in aantal of uur / jaar | CSV
2.2.10 | type scheepvaart | additioneel | - | - | Grote en diepte schroef | CSV
2.2.11 | benthivore vis | additioneel | - | kg/ha | Biomassa benthivore vis | CSV
2.3 | Analyse filtering door mosselen
2.3.1 | mosselen | additioneel | - | n/ha | Hoeveelheid mosselen (bijv. quaggamosselen) | CSV
2.3.2 | filtratiesnelheid mosselen | additioneel | - | m3/h | Literatuur | -

## ESF 3
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
3.1.1 | totaal-P gehalte waterbodem | verplicht | - | mg/kg bodem | Totaal-P gehalte in verschillende bodemlagen (bijv. slib en eerste 20 cm vaste bodem) | CSV
3.1.2 | P-fractionering in waterbodem | additioneel | - | mg/kg bodem | P-gehalte in de waterbodem uitgesplitst naar type bindingen op basis van labanalyse | CSV
3.1.3 | totaal S gehalte | additioneel | - | mg/kg bodem | Totaalgehalts voor schatting van potentiele P-nalevering | CSV
3.1.4 | totaal Fe gehalte | additioneel | - | mg/kg bodem | Totaalgehalte voor schatting van potentiele P-nalevering | CSV
3.1.5 | concentratie PO4 in het porievocht | additioneel | maandelijks | mg/l | Concentratie voor schatting van potentiele P-nalevering | CSV
3.1.6 | sulfide in porievocht | additioneel | maandelijks | mg/l | Indicatie voor optreden van toxiciteit | CSV
3.1.7 | ammonium in porievocht | additioneel | maandelijks | mg/l | Indicatie voor optreden van toxiciteit | CSV
3.1.8 | vochtpercentage bodem | additioneel | - | % | Basiskarakteristiek waterbodem | CSV
3.1.9 | dichtheid bodem | additioneel | - | kg/l | Basiskarakteristiek waterbodem | CSV
3.1.10 | organisch stofgehalte | additioneel | - | fractie | Basiskarakteristiek waterbodem | CSV

## ESF 4
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
4.0 | Quick-scan habitatstructuur
4.0.1 | watertype | verplicht | - | - | keuze tussen meer/plas en lijnvormig | -
4.0.2 | oppervlak oeverzone | verplicht voor watertype meer/plas | eenmalig | ha | gemiddelde breedte oever (m2) * omtrek (m2) / 10.000 (m2/ha) | -
4.0.3 | oppervlak ondiepe zone | verplicht voor watertype meer/plas | eenmalig | ha |  | -
4.0.4 | oppervlak diepe zone (>6m) | verplicht voor watertype meer/plas | eenmalig | ha | betreft het oppervlak van de stratificerende zone | -
4.0.5 | gemiddelde breedte lijnvormige watergang | verplicht voor watertype lijnvormig | eenmalig | m | van waterlijn tot waterlijn | -
4.0.6 | totale lengte lijnvormige watergang | verplicht voor watertype lijnvormig | eenmalig | m |  | -
4.0.7 | gemiddelde breedte flauwe oever | verplicht voor watertype lijnvormig | eenmalig | m |  | -
4.0.8 | totale lengte flauwe oever | verplicht voor watertype lijnvormig | eenmalig | m | Linker- en rechteroever gesommeerd | -
4.0.9 | totale lengte steile oever | verplicht voor watertype lijnvormig | eenmalig | m | Linker- en rechteroever gesommeerd | -
4.0.10 | huidige ecosysteemtoestand | verplicht | - | - | - | -
4.0.11 | diepte | afhankelijk van stap 1 en 2 | zie nadere omschrijving | zie nadere omschrijving | klassen: ondiep (<3 m) | -
4.0.12 | talud | afhankelijk van stap 1 en 3 | zie nadere omschrijving | zie nadere omschrijving | klassen: flauw (<1:5); steil (>1:1) | -
4.0.13 | peilfluctuatie | afhankelijk van stap 1 en 4 | zie nadere omschrijving | zie nadere omschrijving | klassen: weinig fluctuatie (<10cm) of tegennatuurlijk; veel fluctuatie (>10cm); | -
4.0.14 | golfslag en stroming | afhankelijk van stap 1 en 5 | zie nadere omschrijving | zie nadere omschrijving | klassen: weinig (<0,3 m/s); niet extreem veel (<0,74m/s); | -
4.0.15 | slibdichtheid | afhankelijk van stap 1 en 6 | zie nadere omschrijving | zie nadere omschrijving | klassen: laag (<0,1g/ml slib); hoog (>0,9 g/ml slib) | -
4.0.16 | substraattype | afhankelijk van stap 1 en 7 | zie nadere omschrijving | zie nadere omschrijving | klassen: niet gedefinieerd | -
4.1. | Verdere analyse habitatstructuur
4.1.1 | geometrie | verplicht | - | m | Ruimtelijk beeld geometrie watersysteem (meer/plas, lijnvormige wateren of een combinatie). Daarbij is inzicht in de dimensies (oppervlak oeverzone, ondiee zone, diepe zone en lengte en breedtes oeverzone, ondiepe zone en totaaloppervlak alles onder de waterlijn) van belang. | CSV/GIS
4.1.2 | diepte | additioneel | - | m | Diepte ten opzichte van het wateroppervlak | CSV/GIS
4.1.3 | talud | additioneel | - | ° | Hellingshoek talud | CSV/GIS
4.1.4 | peilfluctuatie | additioneel | - | - | Peilfluctuatie in het groeiseizoen | CSV
4.1.5 | golfslag en stroming | additioneel | - | m/s | Stromingsnelheid en richting voor profielvorming en windsnelheid (strijklengtekaart 2.2.3 en golfslagkaart 2.2.7 helpen voor het bepalen van het risico op afbreken oevers | -
4.1.6 | slibdichtheid | additioneel | - | g/ml | Dichtheid van het slib | -
4.1.7 | substraattype | additioneel | - | - | Klei, zand, veen | -
4.1.8 | oever | additioneel | - | - | Oevertype (NVO, houten beschutting, stenen, etc) | -
4.1.9 | vegetatie | additioneel | jaarlijks | - | Vlakdekkend beeld van functionele groepen | CSV/GIS
4.1.10 | beheer en onderhoud | additioneel | jaarlijks | - | Daadwerkelijk uitgevoerd beheer en potentieel effect op structuur | GIS
4.2. | Verdere analyse fysisch-chemische samenstelling van het water
4.2.1 | macroionen (watersysteem) | verplicht | maandelijks | mg/l | Concentratie calcium, magnesium, natrium, kalium, bicarbonaat, sulfaat, chloride in het watersysteem | CSV
4.2.2 | ingaande waterstromen vanuit omliggende watersystemen | additioneel | dagbasis | m3/dag | Bruto ingaande waterstromen vanuit omliggende watersystemen (meetreeksen) (1.1.15) voor berekenen 4.2.3.
4.2.3 | macroionen (aanvoer) | additioneel | maandelijks | mg/l | Concentratie calcium, magnesium, natrium, kalium, bicarbonaat, sulfaat, chloride, totale alkaliniteit in ingaande waterstromen | CSV
4.2.4 | aanvullend C-cyclus | additioneel | maandelijks | mg/l | Concentratie CO2, DOC, totale alkaliniteit in watersysteem en ingaande waterstromen
4.2.5 | zuurgraad | additioneel | maandelijks of vaker | - | pH in watersysteem | CSV
4.2.6 | temperatuur | additioneel | maandelijks of vaker | graden C | Temperatuur in watersysteem | CSV
4.2.7 | zuurstof | additioneel | maandelijks of vaker | mg/l of % | Concentratie of verzadiging zuurstof in watersysteem | CSV
4.2.8 | nutrientenconcentraties | additioneel | maandelijks | mg/l | Concentratie totaal P, PO4-P, Org-P, totaal N, NO3-N, NH4-N, Org-N in watersysteem voor bepaling soortengevoeligheid | CSV

## ESF 5
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
5.1 | Quick scan
5.1.1 | werking watersysteem | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.2 | aard van barrieres | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.3 | habitat | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.4 | bronpopulaties | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.5 | actuele toestand | verplicht | - | - | KRW-scores per meetpunt | -
5.1.6 | bepaling gewenste soortgroepen | verplicht | - | - | vis, macrofauna en/of vegetatie | -
5.1.7 | bepaling gewenste verbindingen | verplicht | - | - | inventarisatie op basis van gebiedskennis of kaarten zoals 'atlas van natuurlijk kapitaal' | -
5.1.8 | waterroutes per soortgroep | verplicht | - | - | kaart met waterlopen, inlaten, kunstwerken en passeerbaarheid, overige barrieres | -
5.1.9 | luchtroutes | verplicht | - | - | brongebieden binnen 5 km (laag NL) of 10 km (hoog NL) | -
5.2 | Globale analyse
5.2.1 | selectie doel soorten of groepen | additioneel | - | - | huidige en gewenste ecosysteemtoestand, internetdatabase voor koppeling van groepen aan verspreidingskenmerken | -
5.2.2 | selectie gewenste verbindingen | additioneel | - | - | NDFF en/of KRW-meetgegevens van waterschappen en/of opgestelde kaart uit de quick scan | -
5.2.3 | routes in kaart brengen | additioneel | - | - | analysetool in ArcGIS; GISbestanden met waterlopen en barrieres (legger); voor vis: beoordeling passeerbaarheid per kunstwerk | .shp
5.2.4 | vergelijking huidige toestand | additioneel | - | - | huidige ecosysteemtoestand en evt. aanwezigheid specifieke soorten of soortgroepen | -

## ESF 6
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
6.1 | Verwijderingsquick-scan
6.1.1 | ecosysteemtoestanden | verplicht |  |  | zie tabblad toestandsbeschrijving
6.1.2 | vegetatie: bedekking functionele groepen | verplicht | meest recent | % | zie tabblad toestandsbeschrijving | CSV
6.1.3 | vegetatie: soorten | verplicht | meest recent | % | zie tabblad toestandsbeschrijving | CSV
6.2 | Verwijderingsinstrument
6.2.1 | maai- en baggermethode | additioneel | meest recent | - | Gebruikte methode | GIS
6.2.2 | werkhoogte | additioneel | meest recent | m | Werkhoogte maai- of baggermethode (hoog: 50 cm boven bodem; laag: op de bodem: bodem: door de bodem) | GIS
6.2.3 | periode uitvoering maai en baggerbeheer | additioneel | meest recent | dy | Dagnummer uitgevoerd beheer | GIS
6.2.4 | frequentie beheer | additioneel | meest recent | n | Aantal keer beheren | GIS
6.2.5 | percentage verwijdering | additioneel | meest recent | % | Percentage areaal maai- of baggerbeheer | GIS
6.2.6 | hoeveelheid grazers | additioneel | tellingen of reguliere monitoring | n | Hoeveelheid eenden, meerkoeten, ganzen, knobbelzwanen, kleine zwanen, rivierkreeften, wolhandkrabben, graskarpers, overige vis, bevers, muskusratten, grote grazers op de oever en poelslakken
6.2.7 | bodemrijkdom | additioneel | meest recent | (hoog / laag) mgP kg droge stof | Inschatting van de rijkdom van de bodem (hoog / laag), bepalend voor de groeisnelheid van planten | CSV
6.2.8 | kenmerken watersysteem - waterbreedte | additioneel | meest recent | m | Breedte van de watergang
6.3 | Nadere analyse
6.3.1 | exclosure experiment | additioneel | - | - | Experiment met exclosures waarbinnen verwijdering wordt uitgesloten | -
6.3.2 | modelstudie PCLake/ PCDitch | additioneel | - | - | Aanvullende modelstudie | -
6.3.3 | aanvullend veldwerk | additioneel | - | - | Detailtellingen | -
6.3.4 | waterdiepte | additioneel | - | m | Verschil waterbodemhoogte en jaargemiddeld waterpeil | -
6.3.5 | bodemtype | additioneel | - | - | Zand, veen of klei | -
6.3.6 | strijklengte | additioneel | - | m | Gemiddelde strijklengte (alleen PCLake) | -
6.3.7 | ingaand debiet | additioneel | - | mm/d | Langjarig gemiddeld. Berekend op basis van de waterbalans | CSV

## ESF 7
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
7.1 | Quick-scan en globale analyse zuurstofhuishouding
7.1.1 | inventarisatie klachten en/of "verdachte" situaties | verplicht | - | - | Inventarisatie van klachten m.b.t. stank, dode vis, drijflagen algen kroos (bedekkingsgraad %), gekke kleurring, dlibrijke waterbodem, woekerende waterplanten en/of uitbundige groei oeverplanten | CSV
7.1.2 | overstortlocaties | verplicht | - | - | Ruimtelijk beeld van overstortlocaties en typering (gemengd, gescheiden, verbeterd - gescheiden) | GIS / kaart / tekening
7.1.3 | bronnen - piekbelastingen | verplicht | T=1 | m3 | Piekbelastingen zoals overstort gemengd stelsel, overstort GS+BB-basin en DWA nooduitlaat aantallen en debiet | CSV
7.1.4 | bronnen - continu | verplicht | - | - | Continue bronnen zoals RWZI effluent (m3/dag), hemelwaterafvoer (m3/dag), septic tanks (aantal), IBA's (aantal), bladval loofbomen (m2 boomkruin), bladval naaldbomen (m2 boomkruin), hondenpoep (aantal m oeverlengte), voeren vogels (aantal eenden), lokvoer vissers (aantal vissers), afspoeling mest (aantal m2 landbouwgrond) aantal en debiet | CSV
7.1.5 | bronnen - zuurstofvraag sediment | additioneel | - | - | Dikte en samenstelling (aandeel organische stof) van de sliblaag | CSV
7.1.6 | kenmerken watersysteem morfologie - vorm waterlichaam | verplicht | - | - | Rechthoekig, ovaal of rond | -
7.1.7 | kenmerken watersysteem morfologie - waterbreedte | verplicht | - | m | Gemiddelde waterbreedte | CSV
7.1.8 | kenmerken watersysteem morfologie - lengte watergang | verplicht | - | m | Lengte watergang effect | CSV
7.1.9 | kenmerken watersysteem hydrologie - wateraanvoer indicatief | verplicht | - | - | Situatieschets waterstromen | -
7.1.10 | kenmerken watersysteem morfologie - waterdiepte | verplicht | - | m | Gemiddelde waterdiepte | CSV
7.1.11 | kenmerken watersysteem - windinvloed | verplicht | - | - | Mate van beschutting | -
7.1.12 | kenmerken watersysteem - waterbeweging via uitwisseling | verplicht | - | m/s | Mate van isolatie en mate van stroming | -
7.1.13 | kenmerken watersysteem morfologie - wateroppervlak | additioneel | - | m2 | Oppervlakte waterlichaam | CSV
7.1.14 | kenmerken watersysteem hyrdologie - wateraanvoer | additioneel | - | mm/dag | Gemiddelde wateraanvoer | CSV
7.1.15 | zuurstofverzadiging | additioneel | maandbasis | % | Beschikbare zuurstofconcentratie minstens maandelijks | CSV
7.1.16 | zuurstofgehalte | verplicht | maandbasis | mg/l | Beschikbare zuurstofgehalte aanvoerwater en locatie minstens maandelijks | CSV
7.1.17 | temperatuur | verplicht | maandbasis | C | Beschikbare temperatuur minstens maandelijks | CSV
7.1.18 | BZV | verplicht | maandbasis | mg/l | Beschikbare BZV concentratie aanvoerwater en locatie minstens maandelijks | CSV
7.1.19 | CZV | additioneel | maandbasis | mg/l | Beschikbare CZV concentratie minstens maandelijks | CSV
7.1.20 | ammonium | additioneel | maandbasis | mg/l | Ammoniumconcentratie | CSV
7.2 | Verdiepende analyse zuurstofhuishouding
7.2.1 | aanvoer zuurstofvragende componenten | additioneel | maandbasis | mg/l | Concentratie Organische stofgehalte, nitraat, Sulfaat, Sulfide. Ptotaal, Porganische stof,fosfaat, Totaal N, DOC, DIC, IJzer, Aluminium, mangaan, etc in ingaande waterstroom | CSV
7.2.2 | organisch plantmateriaal | additioneel | - | - | Concentratie of bedekking algen, waterplanten en kroos die zuurstof consumeert | CSV
7.2.3 | diffusie | additioneel | wekelijks | - | Diffusie afhankelijk van zuurstofconcentratie (7.1.2) en temperatuur (7.1.3) | CSV
7.2.4 | overzicht zuurstofinbrengende kunstwerken | additioneel | - | - | Kunstwerken die zuurstof inbrengen bijv, stuw, gemaal, fontein | CSV
7.2.5 | biologische zuurstofproductie | additioneel | wekelijks | - | Concentratie of bedekking algen, waterplanten en kroos die zuurstof produceert | CSV
7.1.6 | anorganisch zwevende stof concentratie (gloeirest) | additioneel | maandbasis | mg/l | Langjarig gemiddeld. Afhankelijk van het watersysteem op meerdere meetpunten | CSV
7.1.7 | organisch zwevende stof concentratie (detritus) | additioneel | maandbasis | mg/l | Langjarig gemiddeld. Afhankelijk van het watersysteem op meerdere meetpunten | CSV

## ESF 8
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
8.1 | Quick scan
8.1.1 | overzicht van potentieel vervuilende bronnen | verplicht | - | - | Overzicht van mogelijke vervuilende bronnen (hotspotanalyse) | -
8.1.2 | vis | verplicht | recent | kg/ha | Door huidige visstand met de verwachte visstand te vergelijken kan je een beeld krijgen of toxiciteitseffecten mogelijk spelen | CSV
8.1.3 | fytoplankton | verplicht | recent | ug/l | Door huidige algensamenstelling met verwachte samenstelling te vergelijken kan je een beeld krijgen of toxiciteitseffecten mogelijk spelen | CSV
8.1.4 | zoöplankton | additioneel | recent | mg/l | Door huidige zoöplanktonsamenstelling met verwachte samenstelling te vergelijken kan je een beeld krijgen of toxiciteitseffecten mogelijk spelen | CSV
8.2 | Screening
8.2.1 | prioritaire stoffen KRW | verplicht | recent | mg/l | Prioritaire stoffen als input voor Chemiespoor | CSV
8.2.2 | stoffen die aanvullend door het waterschap of derden worden gemeten | verplicht | recent | mg/l | Prioritaire stoffen als input voor Chemiespoor | CSV
8.2.3 | resultaten bioassays toxicologie spoor | additioneel | recent | - | In het toxicologie spoor worden 15 bioassays gedaan. De resultaten dienen als input voor de analyse | -