## Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Aanleiding | Opdrachtgever
Waterbeheerders gebruiken de Ecologische sleutelfactoren steeds vaker als instrument voor het uitvoeren van een watersysteemanalyse. Waterbeheerders geven hierbij aan behoefte te hebben aan een overzicht van de benodigde inputparameters voor het uitvoeren van een dergelijke analyse, zodat zij weten of zij de 'goede' dingen in beeld brengen, ontsluiten en meten en hierop kunnen anticiperen als dit niet zo is. | van der Wal, B (Bas) (STOWA)
Kwaliteitsborger
Doel | van der Wijngaart, T (Tessa) MSc (STOWA)
Het doel van dit document is om een overzicht van de benodigde inputparameters voor het uitvoeren van een watersysteemanalyse te geven, uitgaande van de Ecologische Sleutelfactoren voor stromende wateren. | Auteurs
van der Kamp, M (Marloes) MSc (Witteveen+Bos)
Status
Deze sheet is ontwikkeld na publicatie van de eerste vijf uitwerkingen voor stromende wateren. Het betreft clustering van de in de eerste opzet negen ontwikkelde sleutelfactoren, respectievelijk de werkpakketten: 1) hydrologie & morfologie, 2) belasting, 3 ) continuïteit, 4) waterplanten & oeverzone en 5) toxiciteit. Mogelijk zijn de uitwerkingen nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dit document betreft dan ook een 'groeidocument' gebaseerd op de meest recente inzichten.
Versie
Afbakening | 1
1. Dit document betreft een overzicht van de belangrijkste inputparameters voor de uitwerking van ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren in het kader van een watersysteemanalyse. Dit overzicht is niet uitputtend. Het gaat erom de manier van denken eigen te maken en op grond daarvan gegevens te verzamelen. Bedenk dan ook altijd zelf of er systeemspecifieke eigenschappen zijn die je aanvullend in beeld wilt hebben.
2. Per sleutelfactor is aangegeven of een parameter verplicht is of additioneel voor de uitwerking van een sleutelfactor. Met verplicht bedoelen we: de informatie die nodig is om een goede eerste indruk te krijgen van deze sleutelfactor. Het kan overigens ook grover. Laat je dus vooral niet weerhouden aan de slag te gaan met de informatie die reeds voor handen is. Met additioneel bedoelen we dat je indien gewenst of als de analyse hiertoe noodzaakt een verdere verfijning kan maken van de analyse. Welke additionele parameters gewenst zijn verschilt per geval en dus per systeemanalyse. Het overzicht is dan ook niet uitputtend. | Versie 1 prototype: 27-9-2018
3. Het is vaak niet nodig om alle sleutelfactoren tot in detail uit te werken. Om te voorkomen dat je dit doet terwijl het niet nodig is, is het verstandig de sleutelfactoren eerst als checklist langs te lopen en vervolgens in te zoomen op die sleutelfactoren die van belang zijn voor de watersysteemanalyse. Verplicht en additioneel refereren aan de informatie die verplicht of additioneel is voor de uitwerking van elk van de sleutelfactoren, niet voor het uitvoeren van een checklist.
4. Indien in de uitwerkingen van stromende wateren gegevens niet werden genoemd die wel bij dezelfde factor voor de analyse van stilstaande wateren zijn vermeld, bijvoorbeeld: uitwerking van ESF verwijdering, dan is de auteur zo vrij geweest om deze gegevens te vermelden.
5. Indien dezelfde gegevens bij een nadere analyse gebruikt worden die eerder al vermeld zijn, dan zijn de gegevens niet nogmaals genoemd.
6. Naast de benodigde informatie voor een uitwerking van de sleutelfactoren (tabbladen WP 1 t/m 5) is een overzicht gemaakt van de benodigde gegevens om de toestand in beeld te brengen (tabblad toestandsbeschrijving). Dit betreft geen beoordeling van de toestand. In de watersysteemanalyse is het gebruikelijk om eerst een analyse van de hydrologische, morfologische chemische en ecologische toestand te maken en vervolgens een analyse van de sleutelfactoren. De analyse van de toestand vraagt andere gegevens dan de analyse van de sleutelfactoren.
7. Aangezien de werkpakketten veel overlap hebben en ook de stappen quick-scan, globale analyse en nadere analyse veel overlap hebben, zitten er veel overlap in benodigde inputparameters.
Verklaring gebruikte termen en symbolen
Codering: Unieke code per parameter per sleutelfactor
Benodigde informatie: Naamgeving benodigde inputparameter
Verplicht/additioneel: Zie afbakening 2.
Meetfrequentie: Minimale gewenste meetfrequentie. - niet relevant, als de informatie maar up to date is
Eenheid: De eenheid van de benodigde informatie. - = geen voorkeur.
Nadere omschrijving: Toelichting op de benodigde inputparameter
file: gewenste dataformat. - = geen voorkeur
Bronnen
Literatuur
1. STOWA, 2014: Ecologische sleutelfactoren: begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen. Rapportnummer 2014 - 19.
2. STOWA, 2016. Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkeling. Rapportnummer 2016 - W06.
3. STOWA 2018. Ecologische sleutelfactoren stromende wateren: Uitwerking hydrologie en morfologie. Rapportnummer 2018 - XX.
4. STOWA, 2018. Ecologische sleutelfactor belasting stromend water: tussenrapportage. Rapportnummer 2018 - 30.
5. STOWA 2018. Ecologische sleutelfactoren verspreiding en connectiviteit. STOWA 2018-29.
6. STOWA, 2018. Ecologische sleutelfactoren bufferzone en waterplanten: tussenrapportage. Rapportnummer 2018 - 28.
7. STOWA, 2016. ESF toxiciteit: Deel 1 Methode voor het in beeld brengen van de effecten van giftige stoffen in oppervlaktewater. Rapportnummer 2016-16A.
Geconsulteerde experts
Schep, S (Sebastiaan) ing. drs.

## Toestandsbeschrijving
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
0.1 | Algemene informatie watersysteem
0.1.1 | KRW factsheet | verplicht | - | - | KRW-factsheet incl. watertype en beoordeling | PDF
0.1.2 | watersysteemkaart | verplicht | - | - | kaart met peilvakken, vigerend peil, praktijkpeil en kunstwerken | PDF/GIS
0.1.3 | watervlak | verplicht | - | - | GIS shapefile van het watersysteem | GIS
0.2 | Toestand biologie
0.2.1 | vegetatie: bedekking functionele groepen | verplicht | jaarlijks | % | puntmetingen | CSV
0.2.2 | vegetatie: bedekking soorten | verplicht | jaarlijks | % | puntmetingen | CSV
0.2.3 | vegetatie: bedekking functionele groepen | additioneel | jaarlijks | % | vlakdekkend | CSV
0.2.4 | vegetatie: bedekking soorten | additioneel | jaarlijks | % | vlakdekkend | CSV
0.2.5 | vegetatie: structuur | additioneel | jaarlijks | - | gelaagdheid | CSV
0.2.6 | fytoplankton: chlorofyl-a | verplicht | maandelijks | ug/l | concentratie chlorofyl-a | CSV
0.2.7 | fytoplankton: soortensamenstelling | additioneel | maandelijks | n/ml | soortensamenstelling | CSV
0.2.8 | vis | verplicht | - | - | dichtheid per soort | CSV
0.2.9 | macrofauna | additioneel | - | - | dichtheid per functionele groep | CSV
0.2.10 | zoöplankton | additioneel | - | - | dichtheid per functionele groep | CSV
0.2.11 | bacteriën | additioneel | - | - | dichtheid per functionele groep | CSV
0.3 | Toestand fysische chemie
0.3.1 | totaal P | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.2 | fosfaat | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.3 | totaal N | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.4 | temperatuur | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.5 | zuurgraad | verplicht | maandelijks | - | pH in watersysteem | CSV
0.3.6 | doorzicht | verplicht | maandelijks | m | Secchi-diepte | CSV
0.3.7 | chloride | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.8 | zuurstof | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.9 | zwevend stof | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.10 | sulfaat | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.11 | gloeirest | additioneel | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.3.12 | macroionen (4.2.1) | additioneel | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
0.4 | Toestand hydromorfologie
Meerdere methoden beschikbaar voor het in beeld brengen van de toestand (Reeze en Laseroms, 2018). Hier de verplichte KRW opname en de additionele HOW methode gepresenteerd (Evers en Schipper, 2016)
0.4.1a | gemiddelde zomer stroomsnelheid (juli-aug-sept) | additioneel | dagelijks | cm/s | HOW: zomer stroomsnelheid van juli-augustus en september | CSV
0.4.1b | hydrologisch regime | verplicht | dagelijks | cm/s & m3/s | KRW: kwantiteit en dynamiek van de waterstroming en verbinding met grondwaterlichamen | CSV
0.4.2 | gehanteerd peilregime | additioneel | maandelijks | - | HOW: peilregime (vast, variabel, natuurlijk) | CSV
0.4.3 | debietfluctuatie | additioneel | dagelijks | m3/s | HOW: debietfluctuatie (T=1)/ voorjaar (april - mei) | CSV
0.4.4a | stuwen aanwezig | additioneel | - | - | HOW: aanwezigheid verstuwingen | GIS
0.4.4b | continuïteit | verplicht | - | - | KRW: Vrije sedimenttransport en migratie van organismen | GIS
0.4.5 | percentage waterdeel onder invloed van verstuwing | additioneel | - | % | HOW: beïnvloedingsgebied verstuwing | GIS
0.4.6 | vispasseerbaarheid (incl. werking) | additioneel | - | - | HOW: vispasseerbaarheid kunstwerken | GIS
0.4.7 | sinuositeit (lengte loop/ lengte beekdal) | additioneel | - | m | HOW: loop van de geul | GIS
0.4.8 | percentage beschaduwing | additioneel | - | % | HOW: beschaduwingspercentage | GIS
0.4.9 | type begroeiing rond oevers | additioneel | - | - | HOW: type begroeiing oevers | GIS
0.4.10 | percentage beschoeiing | additioneel | - | % | HOW: mate van beschoeiing van de oevers | GIS
0.4.11a | profielvorm uit HOW | additioneel | - | - | HOW: profielvorm gespecificeerd in de HOW methodiek | GIS
0.4.11b | variatie in diepte en breedte | verplicht | - | - | HOW: variatie in profiel | GIS
0.4.11c | structuur in substraat | verplicht | - | - | HOW: structuur van het substraat | GIS
0.4.11d | structuur van de oeverzone | verplicht | - | - | HOW: structuur van de oeverzone | GIS
0.4.12 | percentage lengte waterloop met actieve sedimentatie/erosie | additioneel | - | % | HOW: percentage van de waterloop waar sprake is van sedimentatie en erosie | GIS
0.4.13 | percentage van het natte profiel gemaaid per maaiperiode | additioneel | - | % | HOW: beheerintensiteit | GIS

## WP 1 (hydrologie & morfologie)
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
1.1 | Quick-scan
1.1.1 | topografische kaart | verplicht | - | - | een topografische kaart met de ligging van het stroomgebied en het onderzoeksgebied | pdf
1.1.2 | hoogtekaart | verplicht | - | - | een hoogtekaart van het stroomgebied (www.ahn.nl) met hierin de belangrijkste waterlopen | pdf
1.1.3 | geomorfologische kaart | verplicht | - | - | geomorfologische kaart van het stroomgebied met hierin de belangrijkste waterlopen | pdf
1.1.4 | watersysteemkaart | verplicht | - | - | een kaart van het watersysteem met alle hoofdwaterlopen, zijwaterlopen en de belangrijkste deelgebieden van het stroomgebied. Neem in de kaart ook de belangrijkste kunstwerken en bronnen van oppervlaktewater op: stuwen, gemalen, RWZI, overstorten, inlaatpunten, onttrekkingen (drinkwater, industriewater), en de locatie waar de verschillende meetpunten liggen. | pdf
1.1.5 | bodemkaart | verplicht | - | - | een bodemkaart van het stroomgebied (http://pdokviewer.pdok.nl/, bodemkaart 1:50.000) met hierin de belangrijkste waterlopen, de watervoerende pakketten (type, dikte) en de specifieke eigenschappen van de ondergrond, zoals breuklijnen, diepte en dikte van keileem | pdf
1.1.6 | landgebruikskaart | verplicht | - | - | een landgebruikskaart van het stroomgebied (LGN) | pdf
1.1.7 | historisch landgebruik | verplicht | - | - | het historisch landgebruik en afwateringsstelsel, bijvoorbeeld via www.topotijdreis.nl. | pdf
1.1.8 | grondwaterkaarten | verplicht | - | - | GLG, GHG, isohypsen | pdf
1.1.9 | kwelkaarten | verplicht | - | - | mate van kwel en wegzijging | pdf
1.1.10 | trajecten | verplicht | - | - | de indeling van het watersysteem in trajecten | pdf
1.1.11 | stroomsnelheid | verplicht | dagelijks | m/s | dagelijkse en gemiddelde stroomsnelheid in de zomer, droogste of natste periode | CSV
1.1.12 | waterpeil | verplicht | dagelijks | m NAP | waterpeilen op verschillende punten in de het onderzoeksgebied | CSV
1.1.13 | bodemsubstraat | verplicht | - | - | aanwezige substraten en de onderlingen verhoudingen van deze substraten (e.g. minerale substraten grind, zand, lutum & dode organische substraten hout, blad, slib) | -
1.1.14 | afvoer | verplicht | dagelijks of op uurbasis | m3/s | bepaal de stroomrichting van het water en bekijk grof de afvoerfluctuatie | CSV
1.1.15 | verhang | verplicht | - | m/km | het verhang is het verloop van de bodemhoogte of de waterhoogte langs de lengte van de waterloop | -
1.1.16 | beddingdimensies / dwarsprofiel | verplicht | - | - | dimensies van de bedding van insteek tot insteek | -
1.1.17 | weerstand | verplicht | - |  | weerstand of barriëres in de waterloop (kM) (e.g. stuwen, waterplanten, vorm van de geul, ruwheid van de waterbodem en de oever e.g. korrelgrootte, dood hout, oeverplanten) | GIS
1.1.18 | onderhoudsregime | verplicht | - | - | mate van onderhoud (werkwijze, tijdstippen) geeft een indicatie voor het optreden van weerstand in de bedding | GIS
1.1.19 | peilregime | verplicht | - | - | peilbeheer (vast, flexibel, natuurlijk, tegennatuurlijk) | -
1.1.20 | droogval | verplicht | - | - | mate en locaties van droogval | GIS/CSV
1.1.21 | variatie in het lengteprofiel | verplicht | - | - | de mate van variatie van de bedding en substraten | GIS
1.2 | globale analyse
1.2.1 | debieten | verplicht | uur | m3/s | debietreeksen van verschillende locaties in het onderzoeksgebied voor bepaling T=1 Jaarlijkse piekafvoer), gemiddelde voorjaarsafvoer (april - mei), annual flow coëfficiënt (jaargemiddelde afvoer / standaarddeviatie *100) duur van periode zonder afvoer | CSV
1.2.2 | neerslag | verplicht | dagelijks of op uurbasis | mm/dag | neerslag nabij of in het onderzoeksgebied | CSV
1.2.3 | (potentiële) verdamping | verplicht | dagelijks of op uurbasis | mm/dag | de (potentiële) verdamping in het onderzoeksgebied | CSV
1.2.4 | oppervlakte waterpeilen | verplicht | dagelijks | m NAP | gemeten waterpeilen | CSV
1.2.5 | klepstanden van stuwen | additioneel | dagelijks | - | klepstanden geven informatie over het stijgen of dalen van waterstanden | -
1.2.6 | grondwaterpeilen | verplicht | - | m NAP | meetpunten / boorkernen in (de nabije omgeving van) het stroomgebied | CSV
1.2.7 | bestaande (grond)watermodellen | additioneel | - | - | bij het waterschap aanwezige grondwatermodellen | -
1.2.8 | geulpatroon | verplicht | - | - | mate van natuurlijk geulpatroon | -
1.2.9 | waterinlaat (zie debieten) | verplicht | dagelijks of op uurbasis | m3/s | debietreeksen van punten waar water in het stroomgebied/onderzoeksgebied wordt ingelaten | GIS/ CSV
1.2.10 | lozing rioolwaterzuivering (waterketen) | verplicht | - | m3/s | debietreeksen en locaties van lozingen | GIS/ CSV
1.2.11 | lozing overstorten (waterketen) | verplicht | - | m3/s | debietreeksen en locaties van lozingen | GIS / CSV
1.2.12 | uitlaat van het wateroverschot (zie debieten) | verplicht | dagelijks of op uurbasis | m3/s | debietreeksen van punten waar water uit het stroomgebied/onderzoeksgebied wordt ingelaten | GIS/ CSV
1.2.13 | oppervlakkige afstroming | verplicht | - | m3/s | mate van oppervlakkige afstroming als gevolg van regenval | CSV
1.2.14 | aanwezigheid planten | verplicht | - | - | aanwezigheid van water- en oeverplanten | -
1.3 | nadere analyse
1.3.1 | korrelgrootte bodemmateriaal / bodemsubstraat | additioneel | - | um of mm | samenstelling van het beddingsmateriaal | -
1.3.2 | actuele dimensies van kunstwerken | additioneel | - | - | dimensies van in het onderzoeksgebied aanwezige kunstwerken | GIS
1.3.3 | beschikbare rapporten over het plangebied | additioneel | - | - | achtergrondinformatie over het plangebied | -
1.3.4 | erosie | verplicht | - | m/dag | mate van erosie | -
1.3.5 | sedimentatie | verplicht | - | m/dag | mate van sedimentatie | -
1.3.6 | bankvorming | verplicht | - | - | mate van bankvorming | GIS
1.3.7 | beddingvormen | additioneel | - | - | stroomribbels in banken in of langs de waterloop | GIS
1.3.8 | kritische schuifspanning | additioneel | - | N/m2 | schuifspanning waarbij sedimentdeeltjes in beweging komen | -
1.3.9 | ontwateringspatroon | verplicht | - | - | ligging, drooglegging en dwarsprofiel van de waterlopen | GIS

## WP 2 (belasting)
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
2.1 | Quick-scan
2.1.1 | inventarisatie indicatoren voor een te hoge belasting | verplicht | - | - | inventarisatie van indicatoren voor een te hoge belasting. E.g. stank, dode vis, gekke kleurring, een uitbundige groei van oeverplanten die kenmerkend zijn voor zeer voedselrijke milieus (bijv. Liesgras), woekerende waterplanten (bijv. Smalle waterpest, Sterrekroos), overmatige groei van algen en kroos, zuurstofloosheid en/of een slibrijke waterbodem | CSV
2.1.2 | totaal-P gehalte waterbodem | verplicht | - | mg/kg bodem | totaal-P gehalte in verschillende bodemlagen (bijv. slib en eerste 20 cm vaste bodem) | CSV
2.1.3 | totaal P | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
2.1.4 | fosfaat | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
2.1.5 | totaal N | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
2.1.6 | BZV | verplicht | maandbasis | mg/l | beschikbare BZV concentratie aanvoerwater en locatie minstens maandelijks | CSV
2.1.7 | CZV | additioneel | maandbasis | mg/l | beschikbare CZV concentratie minstens maandelijks | CSV
2.1.8 | pH | additioneel | maandbasis | - | zuurgraad | CSV
2.1.9 | zuurstofverzadiging | additioneel | maandbasis | % | beschikbare zuurstofconcentratie minstens maandelijks | CSV
2.1.10 | zuurstofgehalte | verplicht | maandbasis | mg/l | beschikbare zuurstofgehalte aanvoerwater en locatie minstens maandelijks | CSV
2.1.11 | temperatuur | verplicht | maandbasis | C | beschikbare temperatuur minstens maandelijks | CSV
2.1.12 | ammonium | additioneel | maandbasis | mg/l | ammoniumconcentratie | CSV
2.1.13 | afvoer | verplicht | dagelijks of op uurbasis | m3/s | bepaal de stroomrichting van het water en bekijk grof de afvoerfluctuatie | CSV
2.1.14 | stroomsnelheid | verplicht | dagelijks | m/s | dagelijkse en gemiddelde stroomsnelheid in de zomer, droogste of natste periode | CSV
2.1.15 | bankvorming | additioneel | - | - | zijn er plekken waar sprake is van ophoping van slib/sediment | GIS
2.1.16 | overstortlocaties | verplicht | - | - | ruimtelijk beeld van overstortlocaties en typering (gemengd, gescheiden, verbeterd - gescheiden) | GIS / kaart / tekening
2.1.17 | bronnen - piekbelastingen | verplicht | T=1 | m3 | piekbelastingen zoals overstort gemengd stelsel, overstort GS+BB-basin en DWA nooduitlaat aantallen en debiet | CSV
2.1.18 | bronnen - continu | verplicht | - | - | continue bronnen zoals RWZI effluent (m3/dag), hemelwaterafvoer (m3/dag), septic tanks (aantal), IBA's (aantal), bladval loofbomen (m2 boomkruin), bladval naaldbomen (m2 boomkruin), hondenpoep (aantal m oeverlengte), voeren vogels (aantal eenden), lokvoer vissers (aantal vissers), afspoeling mest (aantal m2 landbouwgrond) aantal en debiet | CSV
2.1.19 | bronnen - zuurstofvraag sediment | additioneel | - | - | dikte en samenstelling (aandeel organische stof) van de sliblaag | CSV
2.1.20 | kenmerken watersysteem hydrologie - wateraanvoer indicatief | verplicht | - | - | connectiviteit: is de beek aangesloten op andere beken en wat is hier de kwaliteit van | -
2.1.21 | ingaande waterstromen | additioneel | dagbasis | m3/dag | bruto ingaande waterstromen met inschatting van grote van bronnen | CSV
2.1.22 | uitgaande waterstromen | additioneel | dagbasis | m3/dag | bruto uitgaande waterstromen | CSV
2.2 | Globale analyse
2.2.1 | kenmerken watersysteem morfologie - vorm waterlichaam | verplicht | - | - | rechthoekig, ovaal of rond | -
2.2.2 | kenmerken watersysteem morfologie - waterbreedte | verplicht | - | m | gemiddelde waterbreedte | CSV
2.2.3 | kenmerken watersysteem morfologie - lengte watergang | verplicht | - | m | lengte watergang effect | CSV
2.2.4 | kenmerken watersysteem hydrologie - wateraanvoer indicatief | verplicht | - | - | situatieschets waterstromen | -
2.2.5 | kenmerken watersysteem morfologie - waterdiepte | verplicht | - | m | gemiddelde waterdiepte | CSV
2.2.6 | kenmerken watersysteem - windinvloed | verplicht | - | - | mate van beschutting | -
2.2.7 | kenmerken watersysteem - waterbeweging via uitwisseling | verplicht | - | m/s | mate van isolatie en mate van stroming | -
2.2.8 | kenmerken watersysteem morfologie - wateroppervlak | additioneel | - | m2 | oppervlakte van het watersysteem | CSV
2.2.9 | kenmerken watersysteem hydrologie - wateraanvoer | additioneel | - | mm/dag | gemiddelde wateraanvoer | CSV
2.2.10 | oppervlakte land onverhard | Verplicht | - | m2 | oppervlakte onverhard land dat afwatert op het watersysteem | CSV/ GIS
2.2.11 | oppervlakte land verhard | Verplicht | - | m2 | oppervlakte verhard land dat afwatert op het watersysteem. Verhard oppervlak wat aangesloten is op het gemengde riool valt hier dus niet onder | CSV/ GIS
2.2.12 | oppervlakte land verhard gemengd | Verplicht | - | m2 | oppervlak verhard oppervlak dat afwatert op het gemengde riool | CSV/ GIS
2.2.13 | oppervlakte water | Verplicht | - | m2 | oppervlakte van het watersysteem | CSV/ GIS
2.2.14 | waterpeil | Verplicht | - | mNAP | vigerend peil | GIS
2.2.15 | waterbodemhoogte (indicatie) | Verplicht | - | mNAP | indicatie van de gemiddelde waterbodemhoogte | -
2.2.16 | waterbodemhoogte (gemeten) | additioneel | - | mNAP | gemeten gemiddelde waterbodemhoogte (vaste bodem en bovenkant slib) | -
2.2.17 | neerslag | Verplicht | dagbasis | mm/d | meetreeksen dichtstbijzijnde meetstation KNMI | CSV
2.2.18 | verdamping | Verplicht | dagbasis | mm/d | meetreeksen dichtstbijzijnde meetstation KNMI | CSV
2.2.19 | kwel (indicatie) | Verplicht | - | mm/d | bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (indicatie) | CSV
2.2.20 | wegzijging (indicatie) | Verplicht | - | mm/d | bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (indicatie) | CSV
2.2.21 | kwel (gemeten/berekend) | additioneel | - | mm/d | bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (grondwatermodel / bestaande kwel wegzijgings kaart) | CSV
2.2.22 | wegzijging (gemeten/berekend) | additioneel | - | mm/d | bruto zomer - en winter gemiddelde kwelstroom (grondwatermodel / bestaande kwel wegzijgings kaart) | CSV
2.2.23 | debietgegevens overstorten | additioneel | dagbasis | m3/dag | gemeten riooloverstorten | CSV
2.2.24 | Cl concentratie per ingaande waterstroom | additioneel | maandbasis | mg/l | de chloride concentratie per ingaande waterstroom. Dit gebruik je ter controle. | CSV
2.2.25 | gemeten waterpeil | additioneel | dagbasis | m | het gemeten waterpeil in het watersysteem. Dit gebruik je ter controle van je balans. | CSV
2.2.26 | totaal P concentratie per ingaande waterstroom | verplicht | maandbasis/ expert oordeel | mg/l | de totaal -P concentratie alle ingaande waterstromen (andere watersystemen, neerslag, uitspoeling, etc.) | CSV
2.2.27 | totaal N concentratie per ingaande waterstroom | additioneel | maandbasis/ expert oordeel | mg/l | de totaal -N concentratie alle ingaande waterstromen (andere watersystemen, neerslag, uitspoeling, etc.) | CSV
2.2.28 | berekende debieten ingaande waterstromen | verplicht | dagbasis | m3/dag | debieten berekent op basis van de waterbalans | CSV
2.2.29 | waterdiepte | verplicht | - | m | verschil waterbodemhoogte en jaargemiddeld waterpeil | -
2.2.30 | bodemtype | verplicht | - | - | zand, veen of klei | -
2.2.31 | strijklengte | verplicht | - | m | gemiddelde strijklengte (alleen PCLake) | -
2.2.32 | fractie moeras | additioneel | - | - | schatting effectief moeras met open uitwisseling water. Standaard waarde 0. (alleen PCLake) | -
2.2.33 | extinctie | additioneel | - | - | kleurring in het water. Standaard waarde 0.5. (alleen PCLake) | -
2.2.34 | verhouding N/P | additioneel | - | gN/gP | verhouding langjarig gemiddelde externe N en P belasting | CSV
2.2.35 | atmosferische depositie | additioneel | - | kg/ha | beschikbaar via het RIVM: http://geodata.rivm.nl/gcn/
2.2.36 | P-fractionering in waterbodem | additioneel | - | mg/kg bodem | P-gehalte in de waterbodem uitgesplitst naar type bindingen op basis van labanalyse | CSV
2.2.37 | totaal S gehalte | additioneel | - | mg/kg bodem | totaalgehalte voor schatting van potentiele P-nalevering | CSV
2.2.38 | totaal Fe gehalte | additioneel | - | mg/kg bodem | totaalgehalte voor schatting van potentiele P-nalevering | CSV
2.2.39 | concentratie PO4 in het porievocht | additioneel | maandelijks | mg/l | concentratie voor schatting van potentiele P-nalevering | CSV
2.2.40 | sulfide in porievocht | additioneel | maandelijks | mg/l | indicatie voor optreden van toxiciteit | CSV
2.2.41 | ammonium in porievocht | additioneel | maandelijks | mg/l | indicatie voor optreden van toxiciteit | CSV
2.2.42 | ammonium in water | additioneel | maandelijks | mg/l | ammonium concentratie in het oppervlaktewater | CSV
2.2.43 | vochtpercentage bodem | additioneel | - | % | basiskarakteristiek waterbodem | CSV
2.2.44 | dichtheid bodem | additioneel | - | kg/l | basiskarakteristiek waterbodem | CSV
2.2.45 | organisch stofgehalte | additioneel | - | fractie | basiskarakteristiek waterbodem | CSV
2.2.46 | zuurgraad | verplicht | maandelijks | - | pH in watersysteem | CSV
2.2.47 | vegetatie: bedekking drijflagen | verplicht | jaarlijks | % | bedekkingsgraad van drijflagen zoals kroos en/of flab | CSV
2.3. | Nadere analyse
2.3.1 | aanvoer zuurstofvragende componenten | additioneel | maandbasis | mg/l | concentratie Organische stofgehalte, nitraat, Sulfaat, Sulfide. Ptotaal, Porganische stof,fosfaat, Totaal N, DOC, DIC, IJzer, Aluminium, mangaan, etc. in ingaande waterstroom | CSV
2.3.2 | organisch plantmateriaal | additioneel | - | - | concentratie of bedekking algen, waterplanten en kroos die zuurstof consumeert | CSV
2.3.3 | diffusie | additioneel | wekelijks | - | diffusie afhankelijk van zuurstofconcentratie (7.1.2) en temperatuur (7.1.3) | CSV
2.3.4 | overzicht zuurstofinbrengende kunstwerken | additioneel | - | - | kunstwerken die zuurstof inbrengen bijv. stuw, gemaal, fontein | CSV
2.3.5 | biologische zuurstofproductie | additioneel | wekelijks | - | concentratie of bedekking algen, waterplanten en kroos die zuurstof produceert | CSV
2.3.6 | anorganisch zwevende stof concentratie (gloeirest) | additioneel | maandbasis | mg/l | langjarig gemiddeld. Afhankelijk van het watersysteem op meerdere meetpunten | CSV
2.3.7 | organisch zwevende stof concentratie (detritus) | additioneel | maandbasis | mg/l | langjarig gemiddeld. Afhankelijk van het watersysteem op meerdere meetpunten | CSV
2.3.8 | modellering pclake/pcditch | additioneel | - | - | uitbreiding onderzoek | -

## WP 3 (continuiteit)
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
5.1 | Quick scan
5.1.1 | werking watersysteem | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.2 | aard van barrières | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.3 | habitat | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.4 | bronpopulaties | verplicht | - | - | indruk op basis van veldbezoek | -
5.1.5 | actuele toestand | verplicht | - | - | KRW-scores per meetpunt | -
5.1.6 | bepaling gewenste soortgroepen | verplicht | - | - | vis, macrofauna en/of vegetatie | -
5.1.7 | bepaling gewenste verbindingen | verplicht | - | - | inventarisatie op basis van gebiedskennis of kaarten zoals 'atlas van natuurlijk kapitaal' | -
5.1.8 | waterroutes per soortgroep | verplicht | - | - | kaart met waterlopen, inlaten, kunstwerken en passeerbaarheid, overige barrières | -
5.1.9 | luchtroutes | verplicht | - | - | brongebieden binnen 5 km (laag NL) of 10 km (hoog NL) | -
5.2 | Globale analyse
5.2.1 | selectie doel soorten of groepen | additioneel | - | - | huidige en gewenste ecosysteemtoestand, internetdatabase voor koppeling van groepen aan verspreidingskenmerken | -
5.2.2 | selectie gewenste verbindingen | additioneel | - | - | NDFF en/of KRW-meetgegevens van waterschappen en/of opgestelde kaart uit de quick scan | -
5.2.3 | routes in kaart brengen | additioneel | - | - | analysetool in ArcGIS; GISbestanden met waterlopen en barrières (legger); voor vis: beoordeling passeerbaarheid per kunstwerk | .shp
5.2.4 | vergelijking huidige toestand | additioneel | - | - | huidige ecosysteemtoestand en evt. aanwezigheid specifieke soorten of soortgroepen | -

## WP 4 (waterplanten & oeverzone)
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
4.1 | Quick-scan
4.1.1 | topografische kaart | verplicht | - | - | een topografische kaart met de ligging van het stroomgebied en het onderzoeksgebied | pdf
4.1.2 | hoogtekaart | verplicht | - | - | een hoogtekaart van het stroomgebied (www.ahn.nl) met hierin de belangrijkste waterlopen | pdf
4.1.3 | geomorfologische kaart | verplicht | - | - | geomorfologische kaart van het stroomgebied met hierin de belangrijkste waterlopen | pdf
4.1.4 | watersysteemkaart | verplicht | - | - | een kaart van het watersysteem met alle hoofdwaterlopen, zijwaterlopen en de belangrijkste deelgebieden van het stroomgebied. Neem in de kaart ook de belangrijkste kunstwerken en bronnen van oppervlaktewater op: stuwen, gemalen, RWZI, overstorten, inlaatpunten, onttrekkingen (drinkwater, industriewater), en de locatie waar de verschillende meetpunten liggen. | pdf
4.1.5 | bodemkaart | verplicht | - | - | een bodemkaart van het stroomgebied (http://pdokviewer.pdok.nl/, bodemkaart 1:50.000) met hierin de belangrijkste waterlopen, de watervoerende pakketten (type, dikte) en de specifieke eigenschappen van de ondergrond, zoals breuklijnen, diepte en dikte van keileem | pdf
4.1.6 | landgebruikskaart | verplicht | - | - | een landgebruikskaart van het stroomgebied (LGN). | pdf
4.1.7 | historisch landgebruik | verplicht | - | - | het historisch landgebruik en afwateringsstelsel, bijvoorbeeld via www.topotijdreis.nl. | pdf
4.1.8 | grondwaterkaarten | verplicht | - | - | GLG, GHG, isohypsen | pdf
4.1.9 | beschaduwing | verplicht | - | % | percentage beschaduwing | GIS
4.1.10 | droogval | verplicht | - | - | zie ESF hydrologie en morfologie | -
4.1.11 | afvoer | verplicht | dagelijks | m3/s | zie ESF hydrologie en morfologie | CSV
4.1.12 | stroomsnelheid | verplicht | dagelijks | m/s | zie ESF hydrologie en morfologie | CSV
4.1.13 | inundatie | verplicht | - | - | zie ESF hydrologie en morfologie | -
4.1.14 | totaal-P gehalte waterbodem | verplicht | - | mg/kg bodem | zie ESF belasting | CSV
4.1.15 | totaal P | verplicht | maandelijks | mg/l | zie ESF belasting | CSV
4.1.16 | fosfaat | verplicht | maandelijks | mg/l | zie ESF belasting | CSV
4.1.17 | totaal N | verplicht | maandelijks | mg/l | zie ESF belasting | CSV
4.1.18 | BZV | verplicht | maandbasis | mg/l | zie ESF belasting | CSV
4.1.19 | CZV | additioneel | maandbasis | mg/l | zie ESF belasting | CSV
4.1.20 | pH | additioneel | maandbasis | - | zie ESF belasting | CSV
4.1.21 | zuurstofverzadiging | additioneel | maandbasis | % | zie ESF belasting | CSV
4.1.22 | zuurstofgehalte | verplicht | maandbasis | mg/l | zie ESF belasting | CSV
4.1.23 | temperatuur | verplicht | maandbasis | C | zie ESF belasting | CSV
4.1.24 | ammonium | additioneel | maandbasis | mg/l | zie ESF belasting | CSV
4.1.25 | vegetatie: bedekking functionele groepen | verplicht | jaarlijks | % | puntmetingen | CSV
4.1.26 | vegetatie: bedekking soorten | verplicht | jaarlijks | % | puntmetingen | CSV
4.1.27 | vegetatie: bedekking functionele groepen | additioneel | jaarlijks | % | vlakdekkend | CSV
4.1.28 | vegetatie: bedekking soorten | additioneel | jaarlijks | % | vlakdekkend | CSV
4.1.29 | vegetatie: structuur | additioneel | jaarlijks | - | gelaagdheid | CSV
4.1.30 | maai- en baggermethode | additioneel | meest recent | - | gebruikte methode | GIS
4.1.31 | werkhoogte | additioneel | meest recent | m | werkhoogte maai- of baggermethode (hoog: 50 cm boven bodem; laag: op de bodem: bodem: door de bodem) | GIS
4.1.32 | periode uitvoering maai en baggerbeheer | additioneel | meest recent | dy | Dagnummer uitgevoerd beheer | GIS
4.1.33 | frequentie beheer | additioneel | meest recent | n | aantal keer beheren | GIS
4.1.34 | percentage verwijdering | additioneel | meest recent | % | Percentage areaal maai- of baggerbeheer | GIS
4.1.35 | hoeveelheid grazers | additioneel | tellingen of reguliere monitoring | n | hoeveelheid eenden, meerkoeten, ganzen, knobbelzwanen, kleine zwanen, rivierkreeften, wolhandkrabben, graskarpers, overige vis, bevers, muskusratten, grote grazers op de oever en poelslakken | -
4.1.36 | bodemrijkdom | additioneel | meest recent | (hoog / laag) mgP kg droge stof | inschatting van de rijkdom van de bodem (hoog / laag), bepalend voor de groeisnelheid van planten | CSV
4.1.37 | kenmerken watersysteem - waterbreedte | additioneel | meest recent | m | breedte van de watergang | -
4.1.38 | doorzicht | verplicht | maandelijks | m | secchi-diepte | CSV
4.1.39 | waterdiepte | verplicht | - | m | waterdiepte per meetpunt van doorzicht | -
4.1.40 | fytoplankton: chlorofyl-a | verplicht | maandelijks | ug/l | concentratie chlorofyl-a | CSV
4.1.41 | zwevend stof | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie in watersysteem | CSV
4.1.42 | anorganisch zwevende stof concentratie (gloeirest) | additioneel | maandbasis | mg/l | gloeirest van totaal hoeveelheid zwevende stof | CSV
4.1.43 | organisch zwevende stof concentratie (detritus) | additioneel | maandbasis | mg/l | O.b.v. zwevend stof en gloeirest | CSV
4.1.44 | absorptie door humuszuur bij 380 nm (extinctie) | additioneel | maandbasis | m-1 | adsorptie gemeten in watersysteem | CSV
4.2 | Globale analyse
4.2.1 | macroionen (watersysteem) | verplicht | maandelijks | mg/l | concentratie calcium, magnesium, natrium, kalium, bicarbonaat, sulfaat, chloride in het watersysteem | CSV
4.2.2 | ingaande waterstromen vanuit omliggende watersystemen | additioneel | dagbasis | m3/dag | bruto ingaande waterstromen vanuit omliggende watersystemen (meetreeksen) (1.1.15) voor berekenen 4.2.3. | CSV
4.2.3 | macroionen (aanvoer) | additioneel | maandelijks | mg/l | concentratie calcium, magnesium, natrium, kalium, bicarbonaat, sulfaat, chloride, totale alkaliniteit in ingaande waterstromen | CSV
4.2.4 | aanvullend C-cyclus | additioneel | maandelijks | mg/l | concentratie CO2, DOC, totale alkaliniteit in watersysteem en ingaande waterstromen | CSV
4.2.5 | bodemsubstraat | verplicht | - | - | aanwezige substraten en de onderlinge verhoudingen van deze substraten) (e.g. minerale substraten grind, zand, lutum & dode organische substraten hout, blad, slib | -
4.2.6 | slibdikte | verplicht | - | m | slibdikte van de waterbodem | CSV
4.2.7 | organische stofgehalte | additioneel | - | fractie | basiskarakteristiek waterbodem | CSV
4.2.8 | diversiteit profiel | verplicht | - | - | mate van variatie in het natte en droge profiel | GIS
4.3. | Nadere analyse
4.3.1 | onderzoek lichtklimaat uit ESF 2 stilstaande wateren
| - | exclosure experiment | additioneel | - | - | Experiment met exclosures waarbinnen verwijdering wordt uitgesloten | -
| - | modelstudie PCLake/ PCDitch | additioneel | - | - | Aanvullende modelstudie | -
| - | aanvullend veldwerk | additioneel | - | - | Detailtellingen | -
| - | waterdiepte | additioneel | - | m | Verschil waterbodemhoogte en jaargemiddeld waterpeil | -
| - | bodemtype | additioneel | - | - | Zand, veen of klei | -
| - | strijklengte | additioneel | - | m | Gemiddelde strijklengte (alleen PCLake) | -
| - | ingaand debiet | additioneel | - | mm/d | Langjarig gemiddeld. Berekend op basis van de waterbalans | CSV
| - | waterdiepte | additioneel | - | m | Verschil waterbodemhoogte en jaargemiddeld waterpeil, vlakdekkend | -
| - | windrichting | additioneel | uur- of dagbasis | - | Gemeten windrichting | KNMI
| - | strijklengte | additioneel | - | m | Gemiddelde gewogen strijklengte op basis van windrichting (2.2.2) en watervlak (0.1.3) | -
| - | bodemtype | additioneel | - | - | Opwervelingsgevoeligheid van de bodem en kanten (veen, klei, zand) | -
| - | korrelgrootte | additioneel | - | nm | Korrelgrootte | -
| - | windsnelheid | additioneel | uurbasis | m/s | Windsnelheid o.b.v. meetreeksen KNMI | CSV
| - | golfslag | additioneel | - | - | Golfslagkaart o.b.v. strijklengte (2.2.3), waterdiepte (2.2.1) en windsnelheid (2.2.6) | -
| - | substraat | additioneel | - | - | Substraatbepaling (zoals mosselen, vegetatie, schelpen, stortstenen) | GIS
| - | scheepvaartintensiteit | additioneel | - | n of uur/jaar | Scheepvaartactiviteit in aantal of uur / jaar | CSV
| - | type scheepvaart | additioneel | - | - | Grote en diepte schroef | CSV
| - | benthivore vis | additioneel | - | kg/ha | Biomassa benthivore vis | CSV
| - | mosselen | additioneel | - | n/ha | Hoeveelheid mosselen (bijv. quaggamosselen) | CSV
| - | filtratiesnelheid mosselen | additioneel | - | m3/h | Literatuur | -
4.3.2 | uitbreiding van modellen

## WP 5 (toxiciteit)
Codering | Benodigde informatie | Verplicht/additioneel | Meetfrequentie | Eenheid | Nadere omschrijving | file
8.1 | Quick scan
8.1.1 | overzicht van potentieel vervuilende bronnen | verplicht | - | - | Overzicht van mogelijke vervuilende bronnen (hotspotanalyse) | -
8.1.2 | vis | verplicht | recent | kg/ha | Door huidige visstand met de verwachte visstand te vergelijken kan je een beeld krijgen of toxiciteitseffecten mogelijk spelen | CSV
8.1.3 | fytoplankton | verplicht | recent | ug/l | Door huidige algensamenstelling met verwachte samenstelling te vergelijken kan je een beeld krijgen of toxiciteitseffecten mogelijk spelen | CSV
8.1.4 | zoöplankton | additioneel | recent | mg/l | Door huidige zoöplanktonsamenstelling met verwachte samenstelling te vergelijken kan je een beeld krijgen of toxiciteitseffecten mogelijk spelen | CSV
8.2 | Screening
8.2.1 | prioritaire stoffen KRW | verplicht | recent | mg/l | Prioritaire stoffen als input voor Chemiespoor | CSV
8.2.2 | stoffen die aanvullend door het waterschap of derden worden gemeten | verplicht | recent | mg/l | Prioritaire stoffen als input voor Chemiespoor | CSV
8.2.3 | resultaten bioassays toxicologie spoor | additioneel | recent | - | In het toxicologie spoor worden 15 bioassays gedaan. De resultaten dienen als input voor de analyse | -