## Sheet1
| Totale lijst mogelijke input parameters | kwalitatief/ kwantitatief | Meenemen in quick-scan | Invoer | Grenswaarde voor gemiddelde/hoge kans voor kwetsbaarheid onder klimaatverandering |  | Parameters gebruikt in:
[6 empty] | Onderbouwing. Waarom is dit een probleem bij klimaatverandering? | TAUW | NKWK | Ecoscan input
SYSTEEMKENMERKEN | breedte (oeverzone) | kwantitatief |  | m | n.v.t. | Geen grenswaardes te definiëren |  |  | X
| breedte (waterzone) | kwantitatief |  | gemiddelde breedte (m) | n.v.t. | Geen grenswaardes te definiëren | X |  | X
| doorstromingsknelpunt |  |  | deze parameter is ondergebracht onder 'doodlopende watergang / eenzijdig aangetakt / luwte / doorstromingsknelpunt' (invoer van quick-scan) | ja / nee | In een doodlopende of eenzijdig aangetakte watergang kan er een ophoping ontstaan van nutriënten en er zijn lange verblijftijden. Bij toenemende temperatuur kunnen algen hier tot bloei komen. Of er problemen ontstaan in een doodlopende watergang hangt voornamelijk af van de nutriëntenbelasting. Bij een lage nutriëntenbelasting hoeft het geen probleem te zijn. In een transportgestuurd systeem (verblijftijd <3 dagen) is het belangrijk dat er geen doodlopende watergangen zijn. | X
| flauwe talud (oevers) | kwalitatief |  | ja / nee | n.v.t. | flauw talud onderwater is ondergebracht in bijlage 3. Bovenwater is relevant voor de algehele biodiversiteit. Voor de waterkwlaiteit zijn er echter geen grenswaardes te hanteren. |  |  | X
| kenmerkende vorm / watertype | kwalitatief |  | vijver, plas, gracht/singel, bovenloop bebouwde kom, midden/benedenloop bebouwde kom, (afvoer)kanaal, bron, zaksloot, diepe plas/meer, kwelsloot, brede sloot, smalle sloot | In het NKWK, 2023 proberen ze watertype specifieke grenswaarden af te leiden. In de stresstest is dit niet gedaan omdat de kenmerken %open water en %verhard oppervlak die zeer relevant zijn ook per watertype zeer verschillen. | De vorm van het water heeft invloed op de hydrologie, afstroming van nutriënten (% open water, % verhard oppervlak), lichtklimaat, e.d. en is zeer relevant. | X |  | X
| luwte |  |  | deze parameter is ondergebracht onder 'doodlopende watergang / eenzijdig aangetakt / luwte / doorstromingsknelpunt' (invoer van quick-scan) | ja / nee | In een doodlopende of eenzijdig aangetakte watergang kan er een ophoping ontstaan van nutriënten en er zijn lange verblijftijden. Bij toenemende temperatuur kunnen algen hier tot bloei komen. Of er problemen ontstaan in een doodlopende watergang hangt voornamelijk af van de nutriëntenbelasting. Bij een lage nutriëntenbelasting hoeft het geen probleem te zijn. In een transportgestuurd systeem (verblijftijd <3 dagen) is het belangrijk dat er geen doodlopende watergangen zijn. |  | X
| natuurlijk/gegraven | kwalitatief |  | ja / nee | onbekend | De oorsprong van het waterlichaam is relevant i.r.t. de externe gebruiksdruk. | X
| oeversoort | kwalitatief |  | niet gemetselde kademuur, gemetselde kademuur, beschoeide oever of aarden oever | onbekend | Bij een beschoeid talud is er minder ruimte voor water- en oeverplanten. Dit maakt het watersysteem minder robuust, waardoor het kwetsbaarder wordt voor de gevolgen van klimaatverandering. |  |  | X
| oppervlak waterlichaam | kwantitatief |  | m2 | n.v.t. | Geen grenswaardes te definiëren | X
| plasberm | kwalitatief |  | ja / nee | onbekend | Geen grenswaardes te definiëren |  |  | X
| strijklengte | kwantitatief |  | afstand (m) | n.v.t. voor stedelijk water | Bij een langere strijklengte is het watersysteem gevoeliger voor de gevolgen van storm: meer golfwerking en opwerveling van slib op de bodem. Doro invloed van klimaatverandering zal de gevoeligheid mogelijk toenemen.
| verhard oppervlak (type) | kwalitatief |  | dicht asfalt beton (DAB), zeer open asfalt beton (ZOAB), waterdoorlatend | geen grenswaarde wel relevant | Hoe dichter het beton of asfalt, hoe meer water (en vaak ook vuil) er kunnen afspoelen naar het watersysteem. Het % verhard oppervlak is ondergebracht in bijlage 3. |  | X
| watervolume | kwantitatief |  | m3 | onbekend | Geen grenswaardes te definiëren
DRUKFACTOREN | aanvoer water (zoet, brak, zout) | kwalitatief |  | ja / nee | ja | Bij droogte is er vaak meer aanvoer van water nodig. Hierdoor stijgt de nutriëntenbelasting. Ook de organische belasting en toxiciteit kunnen toenemen. Door klimaatverandering kan het zijn dat de aanvoer van zoet water niet meer mogelijk is. | X | X
| aanvoer water (zoet, brak, zout) | kwantitatief |  | factor overschreiding kritische belasting | inlaatwater overschrijdt kritische belasting >1 keer | Bij droogte is er vaak meer aanvoer van water nodig. Hierdoor stijgt de nutriëntenbelasting. Ook de organische belasting en toxiciteit kunnen toenemen. Door klimaatverandering kan het zijn dat de aanvoer van zoet water niet meer mogelijk is. | X
| afspoeling van verhard oppervlak | kwalitatief |  | ja / nee | Er is verharding naast het waterlichaam | a een (piek)bui stroomt water (en vaak ook vuil) van het verhard oppervlak af naar het waterlichaam. Hierdoor stijgt de nutriëntenbelasting; met name bij een flinke bui na een lange tijd van droogte. |  | X
| afspoeling van verhard oppervlak | kwantitatief |  | % | >25% | a een (piek)bui stroomt water (en vaak ook vuil) van het verhard oppervlak af naar het waterlichaam. Hierdoor stijgt de nutriëntenbelasting; met name bij een flinke bui na een lange tijd van droogte. |  | X
| bouwwerkzaamheden | kwalitatief |  | ja / nee | onbekend | bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot vervuiling |  |  | X
| functioneren duiker |  |  | deze parameter is ondergebracht onder 'doodlopende watergang / eenzijdig aangetakt / luwte / doorstromingsknelpunt' (invoer van quick-scan) | ja / nee | In een doodlopende of eenzijdig aangetakte watergang kan er een ophoping ontstaan van nutriënten en er zijn lange verblijftijden. Bij toenemende temperatuur kunnen algen hier tot bloei komen. Of er problemen ontstaan in een doodlopende watergang hangt voornamelijk af van de nutriëntenbelasting. Bij een lage nutriëntenbelasting hoeft het geen probleem te zijn. In een transportgestuurd systeem (verblijftijd <3 dagen) is het belangrijk dat er geen doodlopende watergangen zijn. |  | X
| hengelen | kwalitatief |  | ja / nee | onbekend | bodemwoelende vissen hebben een effect op de waterkwaliteit
| luchttemperatuur | kwantitatief |  | celsius | geen grenswaarde wel relevant | Hogere luchttemperatuur leidt tot een hogere watertemperatuur. Dit heeft effect op processen in het water en op flora en fauna. |  | X
| N belasting | kwantitatief |  | hoeveelheid | grenswaarde systeemspecifiek | Klimaatverandering kan zorgen voor een hogere N-belasting, wat waterkwaliteitsproblemen kan veroorzaken. Veel systemen zijn echter fosforgelimiteerd. Wanneer de belasting de kritische belasting overschreidt hangt verschilt per systeem en kan berekent worden met het metamodel PCLake en PCDitch.
| N/P gehalte in bodem | kwantitatief |  | conc | te bepalen via baggernut tool | Het N/P gehalte in de bodem beinvloed uit- en afspoeling
| N/P-ratio belasting | kwantitatief |  | hoeveelheid | relevant voor doorrekening met voedselwebmodel | Het N/P ratio belasting in de bodem beinvloed uit- en afspoeling
| nalevering fosfor uit bodem | kwantitatief |  | concentratie | (Fe-S)/P (mol/mol) >10 | De watertemperatuur, droogval en inundatie hebben effect op de hoeveelheid nalevering van fosfor uit de bodem. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen.
| onkruidbestrijding | kwalitatief |  | ja / nee | ja | Onkruidbestrijding bij het water kan zorgen voor een hogere toxische druk, wat het systeem kwetsbaarder kan maken voor de gevolgen van klimaatverandering. |  | X
| P belasting | kwantitatief |  | hoeveelheid | relevant voor doorrekening met voedselwebmodel | Klimaatverandering kan zorgen voor een hogere P-belasting, wat waterkwaliteitsproblemen kan veroorzaken.
| recent gebaggerd | kwalitatief |  | ja / nee | relevant voor doorrekening met voedselwebmodel | Baggeren zorgt voor een grotere diepte, en kan zorgen voor opwerveling van slib. Door beide factoren kan het lichtklimaat voor ondergedoken waterplanten verslechteren. |  |  | X
| recreatievaart | kwalitatief |  | ja / nee | ja | Recreatievaart kan ondergedoken waterplantengroei negatief beïnvloeden. Dit maakt het watersysteem kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Met meer warme dagen is er mogelijk meer recreatievaart |  |  | X
| riooloverstort - gemengd stelsel N | kwantitatief |  | kg/jaar | >19,8 kg/jaar | Bij piekbuien is de kans op riooloverstorten groter. Dit leidt tot een piek in nutriënten- en organische belasting, wat tot waterkwaliteitsproblemen kan leiden. In bijlage 3 is het specifiek opgenomen, hier specifiek. |  | X
| riooloverstort - gemengd stelsel P | kwantitatief |  | kg/jaar | >3kg/jaar | Bij piekbuien is de kans op riooloverstorten groter. Dit leidt tot een piek in nutriënten- en organische belasting, wat tot waterkwaliteitsproblemen kan leiden. In bijlage 3 is het specifiek opgenomen, hier specifiek. |  | X
| riooloverstort - gescheiden stelsel N | kwantitatief |  | kg/jaar | > 7,9 kg/jaar | Bij piekbuien is de kans op riooloverstorten groter. Dit leidt tot een piek in nutriënten- en organische belasting, wat tot waterkwaliteitsproblemen kan leiden. In bijlage 3 is het specifiek opgenomen, hier specifiek. |  | X
| riooloverstort - gescheiden stelsel P | kwantitatief |  | kg/jaar | >1,9 kg/jaar | Bij piekbuien is de kans op riooloverstorten groter. Dit leidt tot een piek in nutriënten- en organische belasting, wat tot waterkwaliteitsproblemen kan leiden. In bijlage 3 is het specifiek opgenomen, hier specifiek. |  | X
| scheepvaart / recreatievaart | kwantitatief |  | n/ jaar | onbekend | Scheepvaart kan via opwoeling en het verwijderen van waterplanten een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De eaxactue effecte hangen af van veel factoren zoals het type vaarverkeer, de frequentie, periode en toestand van het water. Hoe intensiever de vaarbewegingen hoe meer kans op effecten. De negatieve effecten kunnen door klimaatverandering versterkt worden.
| stratificatie | kwalitatief |  | ja / nee | geen grenswaarde wel relevant | Bij stratificatie kan de diepe waterlaag zuurstofloos worden, waardoor er fosfaatnalevering uit de bodem optreedt. Bij destratificatie kan dit tot algenbloei kan leiden. Hogere temperaturen hebben invloed op het tijdstip van stratificatie en de spronglaag. De kwetsbaarheid van het watersysteem kan toenemen door stratificatie
| stroomsnelheid | kwantitatief |  | m/s | geen grenswaarde wel relevant | Na een piekbui kan er sprake zijn van een hogere stroomsnelheid, waardoor ondergedoken waterplanten kunnen ontwortelen of beschadigd kunnen raken. Dit maakt het waterysteem kwetsbaarder. | X | X | X
| stroomsnelheid / doorstroming | kwalitatief |  | deze parameter is ondergebracht onder 'doodlopende watergang / eenzijdig aangetakt / luwte / doorstromingsknelpunt' (invoer van quick-scan) | ja / nee | Bij een gebrek aan doorstroming kunnen nutriënten zich ophopen en kunnen algen tot bloei komen.
| vertrapping | kwalitatief |  | ja / nee | onbekend | Vertrapping van de oever kan een negatief effect hebben op water- en oeverplanten, wat het systeem kwetsbaarder maakt. |  |  | X
| vogels | kwantitatief |  | aantal ganzen/m2 | >0,025 | De aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten kan leiden tot hogere nutriënten- en organische belasting en vraatschade aan waterplanten. Dit kan het systeem kwetsbaarder maken. |  | X
| zoutindringing | kwantitatief |  | m | <10 m | Tijdens droogte kan er meer sprake zijn van zoutindringing, bijvoorbeeld bij lage afvoer van rivieren, of door zoute kwel |  | X
| zwemmers | kwalitatief |  | ja / nee | ja | Bij meer warme dagen neemt het aantal zwemmers vaak toe. Dit kan leiden tot een hogere nutriëntenbelasting |  | X | X
| buffercapaciteit (zuur) | kwantitatief |  | concentratie | geen grenswaarde wel relevant |  | X
| doorzicht | kwantitatief |  | fractie SD | <0,45 SD | Het doorzicht kan afnemen door klimaatverandering, bijvoorbeeld als de biomassa van algen toeneemt, of na een piekbui
| drijfbladplantbedekking | kwantitatief |  | % | >40% | Klimaatverandering kan een negatief effect hebbben op ondergedoken waterplanten. De bedekking van drijfbladplanten kan hierdoor toenemen | X | X | X
| emerse plantbedekking | kwantitatief |  | % | >50% | Klimaatverandering kan een negatief effect hebbben op ondergedoken waterplanten. De bedekking van emergente planten kan hierdoor toenemen
| floatlands | kwalitatief |  | ja / nee | geen grenswaarde wel relevant | Drijvende moerassen dragen bij aan een goede waterkwaliteit |  |  | X
| macrofauna | kwalitatief |  | soorten | geen grenswaarde wel relevant voor het verkrijgen van informatie over je systeem | Hogere watertemperaturen kunnen effect hebben op de soortsamenstelling van macrofauna |  |  | X
| mosselen (quagga) | kwalitatief |  | ja / nee | mosselen kunnen het water significant filteren. Het water kan hierdoor helder worden ook bij eutrofe condities. Geen grenswaarde die relevant is voor klimaatverandering. | Hogere temperaturen kunnen leiden tot meer sterfte van mosselen
| N totaal | kwantitatief |  | concentratie | geen grenswaarde wel relevant voor het verkrijgen van informatie over je systeem | De N-concentratie kan toenemen bij klimaatverandering
| ph | kwantitatief |  | waarde | > 9.0
| slibdikte | kwantitatief |  | cm | >5 cm | De slibdikte kan toenemen bij klimaatverandering, door hogere productiviteit in het water en meer instroom van bijvoorbeeld organisch materiaal. De kwalitatieve vraag is gesteld in bijlage 3. |  | X | X
| troebelheid waterkolom | kwantitatief |  | NTU | >5 | Het doorzicht kan afnemen door klimaatverandering, bijvoorbeeld als de biomassa van algen toeneemt, of na een piekbui
| vis | kwalitatief |  | ja / nee | ja | Klimaatverandering kan invloed hebben op de visbiomassa en soortsamenstelling |  |  | X
| vis | kwalitatief |  | viswatertype | baars-blankvoorn, ruisvoorn-snoek, snoek-blankvoorn = goed. Blankvoorn-brasem en brasem-snoekbaars = slecht | Klimaatverandering kan invloed hebben op de visbiomassa en soortsamenstelling |  |  | X
| vis | kwantitatief |  | bestandsschattingen | > 100 kg/ha | Klimaatverandering kan invloed hebben op de visbiomassa en soortsamenstelling |  |  | X