## Sheet1
| Totale lijst mogelijke input parameters | kwalitatief/ kwantitatief | Minimale, vereiste invoer voor quick-scan | Invoer | Grenswaarde voor gemiddelde/hoge kans voor kwetsbaarheid onder klimaatverandering | Incidentele (extremen) of geleidelijke ontwikkeling (alleen drukfactor/toestand) - grijs is indirect effect | Beoordeling GEEL (lage kans op kwetsbaarheid) (binnen/onder grenswaardes) | Beoordeling ORANJE (gemiddelde kans op kwetsbaarheid) | Beoordeling ROOD (hoge kans op kwetsbaarheid) |  |  | Referentie | Parameters gebruikt in:
[10 empty] | Vraagstelling in quick-scan | Onderbouwing. Waarom is dit een probleem bij klimaatverandering? |  | TAUW | NKWK | Ecoscan input
SYSTEEMKENMERKEN | bodemtype | kwalitatief | X | klei, zand, veen | klei en veen |  | zand | klei | veen | Wat is het dominante bodemtype van het waterlichaam? | Bij hogere temperaturen neemt de snelheid van processen in de bodem toe, waardoor er meer nutriënten vrij kunnen komen. Dit is vooral van toepassing in bodemtypes die veel nutriënten bevatten, zoals klei en veen. Op veenbodems zijn vaak de grootste problemen te verwachten. | STOWA, 2008-04. Van helder naar troebel en weer terug | X | X | X
| diepte | kwantitatief | X | gemiddelde diepte (m) | < 0,5 m > 1,5 m |  | 0,5 m < diepte < 1,5 m |  | <0,5 m >1,5 m | Wat is de gemiddelde diepte van het waterlichaam? | De waterdiepte is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Bij een waterdiepte van minder dan 0,5 meter is er sprake van te sterke zuurstoffluctuatie. Overdag produceren planten en algen zuurstof. Door de geringe diepte kan er weinig zuurstof in het water worden opgeslagen, waardoor het 's nachts, als er veel zuurstof verbruikt wordt, zuurstofloos kan worden. Ondiepe wateren warmen ook sneller op, waardoor de temperatuur te hoog kan worden voor planten en dieren. Als het water juist te diep is (meer dan 1,5 meter) kan het lichtklimaat ongunstiger worden voor ondergedoken waterplanten. Vaak is het doorzicht in het water niet voldoende om genoeg licht op de bodem te krijgen voor de groei van ondergedoken waterplanten. Door klimaatverandering (droogte en verdamping) kan de diepte sneller afnemen. Door meer neerslag, of meer inlaat bij droogte kan de diepte ook juist toenemen. | STOWA, 2015-17. Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie Twisk, W., Noordervliet, M. A. W., & Ter Keurs, W. J. (2000). Effects of ditch management on caddisfly, dragonfly and amphibian larvae in intensively farmed peat areas. Aquatic Ecology, 34, 397-411. | X | X | X
| doodlopende watergang / eenzijdig aangetakt / luwte / doorstromingsknelpunt | kwalitatief | X | ja / nee | ja |  | nee | ja |  | Is er sprake van stilstaand water door eenzijdige aantakking, een doorstromingsknelpunt en/of een lokale luwte in stroming? | In een doodlopende of eenzijdig aangetakte watergang kan er een ophoping ontstaan van nutriënten en er zijn lange verblijftijden. Bij toenemende temperatuur kunnen algen hier tot bloei komen. Of er problemen ontstaan in een doodlopende watergang hangt voornamelijk af van de nutriëntenbelasting. Bij een lage nutriëntenbelasting hoeft het geen probleem te zijn. In een transportgestuurd systeem (verblijftijd <3 dagen) is het belangrijk dat er geen doodlopende watergangen zijn. | STOWA, 2015-17. Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie |  | X
| flauw talud (onderwater) | kwalitatief |  | ja / nee | nee (mogelijk risico) |  | ja | nee | - | Is er een flauw talud onderwater aanwezig? Dit is een flauw, gradueel aflopende bodem vanaf de oever. | Bij een steil talud is er minder ruimte voor water- en oeverplanten. Dit maakt het watersysteem minder robuust, waardoor het kwetsbaarder wordt voor de gevolgen van klimaatverandering. | STOWA, 2018-04. Uitwerking ESF habitatgeschiktheid |  |  | X
| percentage open water | kwantitatief |  | % | <10% |  | >10 % | - | <10% | Wat is het percentage open water in het projectgebied? | Een laag percentage water, vergeleken met het percentage land dat afstroomt op het water, zorgt ervoor dat het systeem kwetsbaarder is. Bij een (piek)bui krijgt het watersysteem veel water en daarmee is de relatieve hoeveelheid aan watervervuiling door uit- en afspoeling groter. | Berekeningen met de modellen PCLake en PCDitch
| verhard oppervlak (hoeveelheid) | kwantitatief |  | % op catchment niveau | >25% |  | <25 % | - | >25 % | Wat is het percentage verhard oppervlak in het projectgebied? | Verhard oppervlak vormt een risico voor de waterkwaliteit. Bij een gemengd rioleringsstelsel kan er sprake zijn van overstorten. Ook zitten er vaak foutaansluitingen in rioleringen, waardoor er vervuild water in het oppervlaktewater kan komen. Na een (piek)bui stroomt water (en vaak ook vuil) van het verhard oppervlak af naar het waterlichaam. Hierdoor stijgt de nutriëntenbelasting; met name bij een flinke bui na een lange tijd van droogte. Als meer dan 25 % van het catchment bestaat uit verhard oppervlak dan vormt dit een risico | Berekeningen met de modellen PCLake en PCDitch |  | X
DRUKFACTOREN | bladval in water | kwalitatief | X | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | - | ja | Is er sprake van bladval in het waterlichaam? | Wanneer ingevallen blad in het water gaat afbreken stijgt de zuurstofvraag, waardoor er minder zuurstof in het water beschikbaar is. Door klimaatverandering laten bomen soms eerder in het jaar hun bladeren vallen, het gaat soms minder geleidelijk (bijvoorbeeld door een storm) en afbraak gaat sneller. Bij het beschouwen van deze parameter is het relevant of de bladeren van bomen daadwerkelijk in het water vallen (m.a.w. is de afstand van de boom tot de waterkant groot genoeg. Deze afstand hangt af van de grootte van de boom. Daarnaast gaat het erom dat het om dat het om serieze hoeveelheden gaat relatief tot het wateroppervlak. Gaat het om een enkele boom, dan kan bij deze vraag nee worden ingevuld. | STOWA, 2018-27. Ecologische Sleutelfactor organische belasting | X | X
| hondenpoep | kwalitatief | X | ja / nee | ja | n.v.t. | nee | - | ja | Worden de oevers van het waterlichaam gebruikt als hondenuitlaatplaats (ook als dit officieel niet de bedoeling is) en is er sprake van afspoeling richting het water? | Als hondenpoep in het water komt dan maakt dit het water extra kwetsbaar voor waterkwaliteitsproblemen. Door de extra nutriënten kunnen bijvoorbeeld algen tot bloei komen. | STOWA, 2018-27. Ecologische Sleutelfactor organische belasting |  | X
| kwel | kwalitatief |  | ja / nee | ? | geleidelijk | nee | ja | - | Is er sprake van kwel? | De aanwezigheid van kwel kan positief of negatief zijn voor het watersysteem, afhankelijk van de kwaliteit van de kwel. Het kan zorgen voor extra nutriëntenbelasting en in sommige gebieden tot zoutindringing. Wegzijging wordt beoordeeld als een nee. | STOWA, 2015-17. Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie | X | X
| lekkage riolering / foutaansluiting | kwalitatief |  | ja / nee | ja | n.v.t. | nee | - | ja | Zijn er meldingen geweest of zijn er vermoedens van foutaansluitingen van de riolering in de nabije omgeving van het waterlichaam? | Een lekkende riolering leidt tot hogere nutriëntenbelasting en organische belasting. Dit maakt het watersysteem kwetsbaarder voor waterkwaliteitsproblemen. | STOWA, 2018-27. Ecologische Sleutelfactor organische belasting |  | X
| maaien/ruimen | kwalitatief |  | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | ja | - | Worden waterplanten (2 keer of meer per jaar) gemaaid in het waterlichaam? | Het verwijderen van waterplanten maakt het systeem kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Mogelijk slaat het systeem om naar een toestand met dominantie van algen. De maaifrequentie wordt mogelijk ook anders door klimaatverandering. | STOWA, 2018-26. Ecologische Sleutelfactor verwijdering
| productiviteit bodem | kwantitatief |  | concentratie | > 500 mg/kg bodem | geleidelijk | <500 mg/kg bodem | >500 mg/kg bodem | - | Wat is het fosforgehalte in de bodem? | Bij een hoog fosforgehalte in de bodem is er kans op woekering van waterplanten. Woekering van waterplanten kan verergeren door hogere temperaturen. Indien er meerdere meetwaarden zijn geldt de hoogst gevonden. | STOWA 2015, Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie
| riooloverstort | kwalitatief | X | ja / nee | ja | incidenteel | nee | - | ja | Zijn er sinds 2018 een of meerdere riooloverstorten in het waterlichaam geweest? | Bij piekbuien is de kans op riooloverstorten groter. Dit leidt tot een piek in nutriënten- en organische belasting, wat tot waterkwaliteitsproblemen kan leiden. | STOWA, 2018-27. Ecologische Sleutelfactor organische belasting | X | X
| schaduw | kwalitatief | X | geen / half/ volledig | volledig = slecht, half - risicovol | n.v.t. | niet | half | volledig | In hoeverre staat het waterlichaam in de schaduw? | Schaduw zorgt voor een ongunstiger lichtklimaat voor ondergedoken waterplanten. Dit maakt het watersysteem kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. | STOWA 2015-17, Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie | X | X | X
| scheepvaart / recreatievaart (gemotoriseerd) | kwalitatief |  | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | ja | - | Is er sprake van gemotoriseerd vaarverkeer? | Scheepvaart kan via opwoeling en het verwijderen van waterplanten een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De eaxactue effecte hangen af van veel factoren zoals het type vaarverkeer, de frequentie, periode en toestand van het water. Hoe intensiever de vaarbewegingen hoe meer kans op effecten. De negatieve effecten kunnen door klimaatverandering versterkt worden. | Collas, F. P.L. 2021. Effecten receratieve en commerciële binnenvaart op ecologie. Radboud Universitiet Nijmegen.
| verblijftijd | kwantitatief |  | dagen | < 3 dagen -> slecht als het inlaatwater slechte kwaliteit heeft. >21 dagen -> slecht als P>kP | geleidelijk, incidenteel | < 3 dagen > 21 dagen | 3 dagen < verblijftijd < 21 dagen | - | Wat is de verblijftijd? | De verblijftijd heeft effect op het functioneren van een watersysteem. Het bepaalt of de ecologische toestand vooral door het inlaatwater wordt bepaald (bij korte verblijftijd) of door biologische processen (bij lange verblijftijd). Klimaatverandering kan de verblijftijd beïnvloeden, bijvoorbeeld bij droogte. Het risico is afhankelijk van externe belasting en kan feitelijk niet goed ingeschat worden op basis van de verblijftijd. In de quick-scan worden door inzicht in toestandvariabelen ingeschat of er risico's zijn. Bij volledige processturing verwachten we echter geen effecten van klimaatverandering als de transportsturing onder klimaat ook gehandhaafd kan blijven. Ook verwachten we geen effecten bij een huidig gezond procesgestuurd systeem. | STOWA 2015-17, Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie
| vogels | kwalitatief | X | ja / nee | ja | n.v.t. | nee | - | ja | Wordt het waterlichaam aangedaan door watervogels? | De aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten kan leiden tot hogere nutriënten- en organische belasting en vraatschade aan waterplanten. Dit kan het systeem kwetsbaarder maken. | STOWA, 2018-27. Ecologische Sleutelfactor organische belasting | X | X | X
| zwerfvuil in water/tegen oever | kwalitatief |  | ja / nee | ja | n.v.t. | nee | ja | - | Moet er vaak zwerfvuil worden verwijderd dat in het water of tegen de oever ligt? | De aanwezigheid van zwerfvuil kan flora en fauna negatief beïnvloeden en kan leiden tot een kwetsbaarder systeem. Mogelijk neemt de hoeveelheid zwerfafval toe bij meer warme dagen. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/kunststofafval-in-zee-plastic-soep |  |  | X
TOESTAND | blauwalgen - totaal | kwalitatief | X | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | - | ja | Zijn er sinds 2018 blauwalgen voorgekomen? | Bij hogere temperaturen is er meer kans op blauwalgenbloei. Blauwalgenbloei is niet altijd waargenomen. Zijn er geen indicaties of waarnemingen, dan vul je hier nee in. | Paerl, H.W. and Huisman, J. (2009), Climate change: a catalyst for global expansion of harmful cyanobacterial blooms. Environmental Microbiology Reports, 1: 27-37. https://doi.org/10.1111/j.1758-2229.2008.00004.x
| botulisme | kwalitatief |  | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | - | ja | Heeft zich sinds 2018 botulisme voorgedaan? | De bacterie die botulisme veroorzaakt wordt actief bij hogere temperaturen en een laag zuurstofgehalte (dagrond zuurstofloze condities in waterkolom). Dit zal vaker voorkomen bij klimaatverandering.Botulisme is niet altijd waargenomen. Zijn er geen indicaties of waarnemingen, dan vul je hier nee in. | https://www.zwemwater.nl/botulisme
| chloride | kwantitatief |  | concentratie | >1000mg Cl/liter | incidenteel | <1000 mg Cl/liter | - | >1000 mg Cl/liter | Zijn er sinds 2018 incidenten geweest van de inlaat van zout water en zo ja, wat was de chloride concentratie in het waterlichaam? | De chlorideconcentratie kan toenemen bij klimaatverandering, bijvoorbeeld door indamping of de aanwezigheid van een zouttong. Tot 300 mg Cl/l is er sprake van zoet water en tot 1000 mg Cl/l licht zwak brak. Boven de 1000 mg Cl/l is er sprake van zwak brak water. Ongeveer vanaf die concentratie neemt het aantal zoetwatersoorten sterk af, en wordt het voedselweb sterk beïnvloed. | Deltafact Brakke wateren (2021). Kennisimpuls waterkwaliteit
| doorzicht | kwantitatief | X | m | < 1 m | geleidelijk, incidenteel | >1 m | 50-100 cm | < 50 cm | Wat is het gemiddelde doorzicht in het waterlichaam? | Het doorzicht kan afnemen door klimaatverandering, bijvoorbeeld als de biomassa van algen toeneemt, of na een piekbui. Het doorzicht is bepalend voor de groei van ondergedoken waterplanten. | STOWA, 2015-17. Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie Twisk, W., Noordervliet, M. A. W., & Ter Keurs, W. J. (2000). Effects of ditch management on caddisfly, dragonfly and amphibian larvae in intensively farmed peat areas. Aquatic Ecology, 34, 397-411. |  |  | X
| doorzicht / diepte | kwantitatief |  | verhouding | < 0.6 | geleidelijk, incidenteel | >0,6 | - | <0,6 | Wat is de doorzicht/diepte verhouding? | Als het doorzicht meer dan 60 % is van de diepte dan is het lichtklimaat gunstig voor ondergedoken waterplanten (dit is een vuistregel). Deze verhouding kan veranderen door klimaatverandering. Door meer algengroei kan het water bijvoorbeeld troebeler worden. | STOWA, 2008-04. Van Helder naar troebel en weer terug |  |  | X
| droogvallend | kwalitatief | X | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | - | ja | Is de watergang sinds 2018 wel eens droog gevallen? | Bij droogte is er meer kans op droogval van (een deel van) het watersysteem |  | X
| Bacteriologische waterkwaliteit | kwalitatief |  | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | - | ja | Zijn er sinds 2018 klachten geweest of metingen van E coli of IE in het waterlichaam? | Bij hogere temperaturen kan de bacteriologische waterkwaliteit eerder een probleem vormen. Tegelijkertijd is er bij warm weer vaak meer gebruik van het water. E. Coli en IE is en bacterie die voorkomt in de ontlasting van mensen en dieren en is een indicator voor de bacteriologische waterkwaliteit. Zijn er geen indicaties of waarnemingen, dan vul je hier nee in. | https://waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/zwemwater/
| ecologische toestand | kwalitatief | X | EST 1 t/m 8/11 | alles behalve EST 8 | geleidelijk, incidenteel | EST 8 | EST 7, 9, 10, 11 | EST 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Wat is onder normale omstandigheden de ecosysteemtoestand eind lente/begin zomer? | Door klimaatverandering kan een systeem omslaan naar een andere toestand. Toestanden die het gevolg zijn van hogere nutriëntenbelastingen (bodem en/of water) en waar sprake is van een slecht doorzicht zijn reeds gevoelig voor klimaatverandering. | STOWA, 2018-23. Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren
| fytoplankton | kwantitatief |  | chlorofyl-a conc. | > 23 µg/l en >46 µg/l | geleidelijk, incidenteel | < 23 µg/l | >23 µg/l | >46 µg/l | Wat is de concentratie van chlorofyl-a (zomergemiddeld) in het waterlichaam? | Door klimaatverandering kan de hoeveelheid fytoplankton toenemen en samenstelling van fytoplankton veranderen | STOWA 2018-49. Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2021-2027
| klachten (dode vissen) | kwalitatief | X | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | - | ja | Zijn er sinds 2018 klachten geweest over dode vissen? | Door lage zuurstofconcentraties en toxiciteit kan er vissterfte plaatsvinden. Dit kan verergeren door klimaatverandering, zowel incidenteel (bijv. riooloverstorten) als geleidelijk (bijv. geleidelijke toename organische belasting) | STOWA, 2018-27. Ecologische Sleutelfactor organische belasting
| klachten (rare kleur) | kwalitatief | X | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | ja | - | Zijn er sinds 2018 klachten geweest over een rare kleur? | Vervuiling of hoge biomassa van algen of bacteriën kan leiden tot een rare kleur van het water. Bij klimaatverandering kan dit vaker voorkomen | expertoordeel
| klachten (stank) | kwalitatief | X | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | ja | - | Zijn er sinds 2018 klachten geweest over stank? | Vervuiling of hoge biomassa van algen of bacteriën kan leiden tot een rare geur van het water. Bij klimaatverandering kan dit vaker voorkomen | expertoordeel |  |  | X
| kroosbedekking | kwantitatief | X | % bedekking | >30% | geleidelijk, incidenteel | <30 % | - | >30 % | Wat is procentueel de maximale kroosbedekking van het waterlichaam? | Hoge nutriëntenbelasting in combinatie met een lange verblijftijd kunnen leiden tot een hoge kroosbedekking. Klimaatverandering heeft zowel op de nutriëntenbelasting als op de verblijftijd een effect. Voor de KRW ligt bij 30 % de grens tussen de score matig en ontoereikend in sloten. Ga uit van de maximale meetwaarde. | STOWA 2018-50. Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de kaderrichtlijn water 2021-2027 | X | X | X
| O2 | kwantitatief |  | % zuurstofverzadiging | < 40%, > 130% | geleidelijk, incidenteel | 40 % < zuurstofconc. < 130% | - | < 40 % > 130 % | Wat is de minimale zuurstofconcentratie overdag? | Klimaatverandering vegroot de kans op zuurstofproblemen. Door hogere organische belasting stijgt bijvoorbeeld de kans op lage zuurstofverzadiging. Ga bij sterke fluctuatie uit van de slechtste meetwaarde | STOWA 2018-49. Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2021-2027
| slibdikte | kwalitatief |  | ja / nee | ja | geleidelijk | nee | ja | - | Is er een sliblaag aanwezig op de bodem? | De slibdikte kan toenemen bij klimaatverandering, door hogere productiviteit in het water en meer instroom van bijvoorbeeld organisch materiaal. Een dikke sliblaag kan zorgen voor hogere voedselrijkdom, het zorgt dat waterplanten zich minder goed kunnen vestigen en kan een negatief effect hebben op de zuurstofhuishouding | STOWA, 2018-27. Ecologische Sleutelfactor organische belasting |  | X | X
| toxiciteit of chemische verontreiniging | kwalitatief |  | ja / nee | ja | geleidelijk, incidenteel | nee | - | ja | Zijn er meldingen of metingen van chemische verontreiniging (normoverschreiding) in of nabij het waterlichaam? Ligt de watergang op een locatie waar vroeger vervuilende industrie heeft gestaan? | Problematiek door toxische stoffen kan verergeren door klimaatverandering, en de aanwezigheid van stoffen kan het systeem kwetsbaarder maken | STOWA 2016-15A. Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Deel 1
| bedekkingspercentage ondergedoken waterplanten | kwantitatief | X | schattingen of metingen van % | 10, 30, 50% | geleidelijk | 10 - 30 % | 30 - 50% | <10% of > 50% | Wat is het bedekkingspercentage ondergedoken waterplanten ongeveer in de zomer? | Het voorkomen van ondergedoken watervegetatie en de bedekkingspercentages geven een goede indicatie van de gezondheid van het water. Te hoge bedekkingspercentages geven een indicatie van hoge nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem. Lage bedekkingspercentages geven een indicatie dat de groeiomstandigheden niet optimaal zijn en er iets aan de hand is. Klimaatverandering kan mobilisatie van nutriënten uit de bodem vergroten en huidige problemen versterken. NB. meetwaardes kunnen sterk variëren. Ga bij zeer flucturende data uit van de meest recente gegevens of veldwaarnemingen van een veldbezoek in juli / augustus. Je kan hiervoor ook (lucht)foto's e.d. gebruiken of navraag doen bij maaibeheer. | STOWA 2015-17, Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie & STOWA 2018-49. Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2021-2027
| watertemperatuur | kwantitatief |  | metingen | 23 C | geleidelijk, incidenteel | <23 C | 23 - 26 C | >26 C | Wat is de maximale watertemperatuur? | Bij hoge watertemperaturen kunnen organismen door hittestress en/of verminderde zuurstofbeschikbaarheid sterven of stress ervaren. Zeevissoorten kennen lagere letale temperaturen, vergeleken met zoetwatervissen. Vissen zijn de minst tolerante organismen die in het water leven. De meest gevoelige soorten betreffen zalm en vlagzalm (23-26 °C ). Hierna komen soorten zoals baars, blankvoorn, riviergrondel, winde (26 °C). Dit zijn soorten die dominant voorkomen in zoetwaterecosystemen. | Sportvisserij Nederland (2007), Kennisdocument Atlantische zalm, Salmo salar (Linneaus, 1758), Bilthoven: Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland (2008), Kennisdocument vlagzalm, Thymallus thymallus (Linneaus, 1758), Bilthoven: Sportvisserij Nederland. Vaate, A. de (2008). Handboek voor ecologisch onderzoek bij thermische belasting van oppervlaktewateren. Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau, rapportnummer 2008/03. Hartholt, J. G., & Jager, Z. (2004). Effecten van koelwater op het zoute aquatische milieu. Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ, rapport RIKZ/2004.043. Geraadpleegd van: https://edepot.wur.nl/174520.
| P-concentratie | kwantitatief |  | metingen | 0.1 | geleidelijk | <0.1 | - | >0.1 | Wat is de P-concentratie op basis van zomerhalfjaargemiddeldes in het water? | De P-concentratie is een maat voor de trofiegraad van het water. Hoe hoger de trofiegraad hoe meer kans op algenbloei of kroosproblemen. Klimaatverandering heeft een ridect effect op de toename van de trofiegraad. De P-concentratie geeft echter een vertekend beeld daar de nutriënten opgenomen kunnen zijn in algen en waterplanten en daardoor niet meetbaar zijn in het water. Beter is het dan ook om naar de belasting van het water te kijken. Voor de quick-scan voert dit echter te ver. | STOWA, 2008-04. Van Helder naar troebel en weer terug
| rivierkreeften | kwalitatief |  | ja / nee | ja | geleidelijk | nee | - | ja | Komen er amerikaanse rivierkreeften voor in het water? | Vraat door rivierkreeften kan veel invloed hebben op de waterkwaliteit. Nutriëntenproblemen komen hierdoor eerder tot uiting. Klimaatverandering leidt generiek tot verslechtering van het probleem en maakt watersystemen minder resilient tegen exoten. Zeer waarschijnlijk verergeren hierdoor de problemen met exotische kreeften. | Cusell, C., B. Brederveld, L. Doef, M. Jans, D. Lammers, M. Tangerman, … A. van de Craats (2020). Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: Relaties met milieu- en omgevingsfactoren. Rapport 08. STOWA, Amersfoort & Jong, de, B., L. Bovend’aerde, J. Mandemakers, R. van de Haterd, J. Kampen & C. Cusell (2019). Bureauonderzoek naar het effect van uitheemse rivierkreeften, andere grazers en biobouwers op de ontwikkeling van jonge verlanding met een doorkijk naar potentiële maatregelen. Tussenrapportage OBN228-LZ. VBNE, Driebergen.